## （5万元-100万元）
2021年年度计划医疗设备清单（5万元-100万元，第二次公示） 该计划为医院今年初步计划，最终根据医院业务实际和需求、市场调研、项目成本和效益等，项目和预算可能会作修订。
序 号 | 科室 | 设 备 名 称 | 单价(万元) | 数量（台) | 总价(万元) | 参数（需求）
ZB2021-A001 | ICU | 重症监护电动病床 | 4 | 2 | 8 | 床位尺寸长度2200mm，护栏拉起1060MM,或者根据科室需要定制，升降度背部0-75度，腿部0-40度，床板承重度好，耐腐蚀，不生锈。可以整体升降，床头，床尾可升降等
ZB2021-A002 | ICU | 亚低温治疗仪 | 4 | 2 | 8 | 一台主机可接驳2毯子，毯子和体表接触面积超40%热交换率高，体温设定分为30-38.5度，水温设定范围3-20度，毯子TPU材料，低阻力毯面。
ZB2021-A003 | ICU | 全自动气动心肺复苏仪 | 10 | 1 | 10 | 符合2015年美国心脏病学会AHA心肺复苏指南最新标准，按压频率最高达120次每分钟。通气量高，适合所有普通人群，可监测通气量。独特双立柱固定弓形按压系统：可指示胸廓厚度按压系统可前后上下移动，胸部完全开放不影响除颤，适合不同体型。监测板块防水，容易清洁。控制面板有锁定功能。
ZB2021-A005 | ICU | 便携式气管镜 | 15 | 1 | 15 | 视野角 90 光学系统，景深 3-50mm，先端部 外径 49mm弯曲部 弯曲角度 上180/下130 ，插入部外径 5.2mm， 管道内径 2.6mm，有效长度 600mm，超 855mm。便携性佳在病房、ICU或手术室，均可快速进行吸痰操作，支气管肺泡灌洗。插入部5.2mm外径，具有2.6mm的吸引管道， 使高粘度痰液也会被轻易吸出。
ZB2021-A006 | 病理科 | 载玻片打号机 | 25.8 | 1 | 25.8 | 1.打印速度≤6秒/片，连续打印≤4秒/片。 2. 具有自主发明专利的激光喷墨打印技术，需提供专利证明。 3.打印时不会对玻片涂漆面产生热分解，从而产生有异味的烟雾气体。 4. 一体化触摸屏设计，自带windows系统，操作简单便捷。 5.模块化设计，易于维护。 6.具备个性化软硬件制定，学习成本低，无需改变现有科室使用习惯.7.易损耗件如激光头终身质保，免费更换。 8.具备学习功能的字符识别系统，直接识别字符，从而规避二维码识别遇到的效率问题。 9.玻片上载容量≥100片。
ZB2021-A007 | 超声科 | 经直肠双平面探头 | 30 | 1 | 30 | 满足经直肠超声检查及经直肠前列腺穿刺活检术，用于配置在我院正在使用的机型：日立HI VISION Avius。
ZB2021-A009 | 儿科 | 动态足部测力台 | 15 | 1 | 15 | 主要应用于扁平足、足内外翻、X型腿、O型腿、驼背、斜肩、拇外翻、高足弓，足跟痛、膝关节痛、脊柱功能性侧弯等的诊断评估，为科学准确的力学矫正提供依据。
ZB2021-A010 | 耳鼻喉 | 全功能临床声阻抗仪 | 18 | 1 | 18 | 声导抗检查是耳鼻喉科必备检查项目之一
ZB2021-A011 | 耳鼻喉 | 耳科电钻手柄及钻头 | 9.9 | 1 | 9.9 | 耳鼻喉科耳部手术逐渐增多，必需要用到耳科电钻，我科已经有动力系统，要求购置耳科电钻，可以和动力系统相匹配
ZB2021-A012 | 耳鼻喉 | 鼻阻力测量仪 | 35 | 1 | 35 | 鼻阻力检测是检查鼻腔阻大小、了解鼻塞程度的检查手段
ZB2021-A013 | 耳鼻喉 | 鼻科动力系统手柄 | 9.9 | 1 | 9.9 | 耳鼻喉科鼻内镜手术动力系统仅一个手柄，消毒程序复杂，耗时长，一天多台手术设备不够用，有故障时没有替换，申请增一个手柄
ZB2021-A014 | 妇产科 | 心电监护仪 | 2 | 3 | 6 | 产科手术病人多，术后监护规范化，现有心电监护机不能满足需要
ZB2021-A016 | 功能科 | 单人医用氧气加压氧舱 | 25 | 1 | 25 | 单人医用氧气加压氧舱。
ZB2021-A021 | 康复科 | 姿势分析训练评估系统 | 9.5 | 1 | 9.5 | 躯体感应技术 独立扩展显示模式
ZB2021-A022 | 康复科 | 康复评定系统 | 9.5 | 1 | 9.5 | 平衡功能评定、简易智能评定、脑卒中残缺功能评定等
ZB2021-A023 | 康复科 | COGNI言语认知评估系统 | 9.5 | 1 | 9.5 | 独立扩展显示模式，开放式架构平台 用户可定制化策略
ZB2021-A025 | 麻醉科 | 麻醉气体监护仪 | 7 | 1 | 7 | ETCO2、吸入麻醉气体监测
ZB2021-A026 | 麻醉科 | 高端监护仪 | 45 | 1 | 45 | 血压血氧心电图体温等常规监测、带转运监护仪（有创动脉监测）、ETCO2、有创动脉监测、肌松监测、麻醉深度监测、血流动力学监测
ZB2021-A027 | 内七科 | 胰岛素注射泵 | 3.98 | 4 | 15.92 | 1.基础率设定范围:0.05-35UH，础率量步长:0.05U 2.基础率分段:可设置1-48段基础率 3.临时基础率:可在30分钟到24小时内自由设定 4.大剂量设定范围:0.1-25单位(U) 5.大剂量增量步长:0.1单位(U) 6.键盘锁定功能:可防止误操作泵 7.自检:手动自检功能 8.充盈记录:可回顾至少20次的排气记录，以及排气时间和日期 9.大剂量历史:24次的大剂量，以及大剂量的时间和日期 10.防水等级:7级防水(IPX-7)，可防溅水或一过性浸水
ZB2021-A029 | 皮肤科 | 皮肤镜 | 30 | 1 | 30 | 皮肤镜，实际操作简单，通常用以查验各种各样肌肤类病症，例如脂溢性角化病、恶性黑素瘤、色素痣恶化、血管瘤、皮肤纤维瘤等。
ZB2021-A032 | 手术室 | 手术病人运送车 | 5 | 2 | 10 | 便捷、安全、可靠。
ZB2021-A033 | 手术室 | 电动气压止血仪 | 8 | 1 | 8 | 便捷、高效、安全、可靠。
ZB2021-A034 | 外五科 | 毛囊提取机 | 30 | 1 | 30 | 1、主机应包含控制开关、提取手机、钻(ゅ0.6mm，0.8mm，1.0mm的12m)等备件。 2、设定转速:应达到1000-3000RPM，误差应在3％范围内 3、耐腐蚀性:应达到Y0149中5.4b级的规定:外表b级。 4、噪声:应不大于75B。 5、温度:在标称输出转速或频次下空载连续运转5min，主机表面温度应不大于50℃。6、钻头锋利壁薄、可置换，可重复消毒。7、单双机系统。 8、提取手机直头机和电机部分可以拆卸。手机前半段能高温高压和环氧乙烷消毒2种灭菌方式。能提供毛发移植相关手术器械，包括但不限于宝石刀、种植镊、剥离镊、拔毛镊等
ZB2021-A037 | 外一科 | 监护仪 | 9 | 1 | 9 | 1、必须与我科监护室现有品牌中央监护系统匹配兼容，无缝连接。 2、无创血压:采用双管路双点阶梯步进式放弃震荡测量法，测量速度快、准，必须得实测收缩压、舒张压及平均动脉压的测量技术。 3、血氧饱和度:采用 NellcorOxiMax00技术，低灌注，抗干扰。4、旁流呼吸末二氧化碳监测:采用红外线测量技术。 5、原装进口，12.1英寸彩色TFT液晶显示屏，显示分辨率600×800，一键操作模式:旋按钮及快捷键操
ZB2021-A039 | 无痛中心 | 高频电刀系统 | 49.5 | 1 | 49.5 | 功率输出:最大电切功率:200W，500hm;最大电凝功率:200W;NE安全系统: NESSY 频率:350kHz;电源连接线电压:100V-120V/220V-240V电源频率:50/60Hz:最大线电流:8A:待机模式下的耗电量:40W;高频电源最大耗电量:500W920VA;有电位均衡连接;电源保险丝:T8A
ZB2021-A040 | 眼科 | YAG激光 | 20 | 1 | 20 | 该设备为前段激光治疗，主要用于开角型青光眼、闭角型治疗，后发障治疗。