佛山市高明区人民医院

消毒供应信息系统采购前论证需求说明

一、本项目报名方法

在本项目截止报名时间前，发送报名表（附件2佛山市高明区人民医院信息系统报名表）和本公告第三点所提及资料至电子邮箱gm88882172@21cn.com，并通过电话0757-88688809或88882172，与医院工作人员确认已在邮箱收到报名表为报名成功。

注意事件：1.报名截止时间以邮箱收到邮件时间为准；2.发送电子邮件后，务必要与医院工作人员联系、确认，否则可能因漏收邮件而导致报名不成功。

二、报名联系方式：

佛山市高明区人民医院信息科

采购咨询联系电话：0757-88688809  88882172

监督投诉联系电话	0757-88828698

电话接听时间为周一至周五早上8点至12点；下午2点半至5点半。

三、报名提交材料要求：

1、企业法人营业执照（副本）复印件。

2、税务登记证书（国、地税）复印件。

3、组织机构代码证复印件。

4、如已办理营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一的企业，请提交加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照复印件。

5、参会人如为法人代表，须提交报名单位法人代表证明书、法人代表第二代居民身份证复印件。参会代表如为授权代理人，须提交报名单位法人代表证明书、法人代表第二代居民身份证复印件、法人授权书及授权代理人第二代居民身份证复印件。未能通过核实的将会被取消报名资格。

7、报名单位应遵纪守法、诚信经营，近三年内（自招标公告发布之日起往前推三年）无违规违法行为或采购活动中无不良记录，报名单位须书面承诺。

四、报名其它要求：

1、参加采购单位必须响应本采购项目的全部内容和要求；预算报价包括本项目采购清单的所有内容，费用已包含一切预见或不可预见费用。

2、请严格按照本公告附件填写推介表，纸质和电子版推介表随参加投标人在投标当日自行携带入场提交。

3、本项目不接受联合体参与投标。

五、项目需求简介

| 序号 | 功能 | 子模块 | 功能简要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科室申领回收 | 器械包申请 | 所有复用器械包的申领功能（包括临床、手术室的复用器械、单封纸塑器械）所有复用器械包（包括敷料包）、消毒物品可以在一张申请单中填写，不需要分开填写。 |
| 2 |  | 消毒物品申请 | 所有消毒物品的申领功能（如：湿化瓶、止血带等） |
| 3 |  | 自定义器械包申请 | 自定义内容器械包的申领功能（如：专家临时组装的器械包），支持为各临床科室配置各自的物品申领模板。支持临床科室用户填写代理灭菌申请单功能。一键打印所有申领单，按分组排序。设置分组可按 科室、物品种类（复用器械、敷料、消毒物品等）、灭菌方式（E0、高温等）、 是否专科器械等划分。 |
| 4 | 回收清点管理 | 回收清点 | 通过触摸屏进行回收清点的功能，包括器械图片查看、器械丢失报废记录等，支持自定义颜色。系统支持用户自定义回收分组，根据不同科室分组，可灵活显示回收单。支持回收物品一键入筐功能。系统支持回收物品包括已借出未归还物品时，提示归还信息。支持人工录入登记。 |
| 5 |  | 回收明细管理 | 针对分类清洗的器械包，回收时拆包分筐功能（如：多个器械包的轴节类器械和平面类器械分别放入不同的清洗筐进行清洗）,支持回收数量修改，增加及删除功能,支持扫描定位。 |
| 6 |  | 扫描枪预回收功能 | 通过扫描枪在回收前，确认回收种类和数量（可用于手术间回收或临床），支持选择回收 |
| 7 | 清洗消毒管理 | 清洗消毒 | 通过扫描方式登记所有清洗记录（包括机洗、手洗）、清洗方式、清洗程序，记录清洗过程的关键参数。器械包与清洗筐实体编码标识关联， 提供扫描完成清洗过程操作与记录。针对清洗不合格器械，可登记器械的清洗不合格记录。 |
| 8 |  | 清洗交接 | 贵重器械清洗完成后与配包区交接功能 |
| 9 |  | 扫描枪清洗消毒功能 | 通过扫描枪扫描登记清洗记录 |
| 10 |  | 清洗机硬件接口 | 在清洗设备开放数字化访问接口的情况下，系统可与清洗设备做对接。 |
| 11 | 配装检查管理 | 配装管理 | 清洗完成后配装对应的器械包并打印标签，扫描配包人、审核人条码（可登记不良事件、补充丢失器械等），支持包配装时扫描清洗篮筐条码。支持分步包装功能，支持一维二维码并支持多种标签样式。支持修改包信息（包装材料，分包数量等），支持包装配时扫描清洗篮筐条码。支持单据修改、删除（回退）、打印功能。支持查询已删除单据。 |
| 12 |  | PDA装配功能 | 通过PDA进行装配 |
| 13 |  | 自定义装配 | 针对特殊情况或增加供应室基数的情况，可以自选包名称并打印标签，支持装配任务分组功能系统支持装配时显示器械包的默认包装方式，如有特殊情况可手动修改包装方式。 |
| 14 |  | 配装明细管理 | 实现包装消毒包的查询，支持追溯查询和日志查询 |
| 15 |  | 虚拟篮筐功能 | 常用包自动入筐功能，优化灭菌、发货操作流程，减少扫描次数 |
| 16 |  | 教学管理、知识库 | 通过图片的方式展示器械包装配流程和特殊部位、注意事项等 |
| 17 |  | 教学视频 | 通过视频的方式展示器械包装配流程和特殊部位、注意事项等 |
| 18 | 审核管理 | 审核管理 | 对已装配的器械包进行审核，可放入灭菌筐优化后续步骤扫描，支持审核任务分组功能，不同分组的器械包分开显示。 |
| 19 |  | PDA审核功能 | 通过PDA进行审核动作 |
| 20 |  | 审核打印标签 | 根据医院流程不同，可选择在审核步骤打印器械包包外标签，系统支持审核的同时自动进入灭菌筐。入筐时，不同灭菌方式的包不能进入同一筐，系统需进行提示。 |
| 21 | 灭菌管理 | 灭菌管理 | 实现灭菌消毒包的批量码打印及人工辅助灭菌登记，通过扫描方式登记灭菌记录，记录对应的物理检测、化学检测结果，支持登记灭菌中断，不需要重新扫描。 |
| 22 |  | 代理灭菌管理 | 除供应室外其他科室包装并打印标签的器械包，供应室代灭菌的物品灭菌功能 |
| 23 |  | 外部代理灭菌管理 | 除供应室外其他科室包装但不打印标签的器械包，供应室代灭菌的物品灭菌功能 |
| 24 |  | 灭菌装载 | 已审核器械包装载到篮筐或灭菌架功能 |
| 25 |  | PDA灭菌相关功能 | 支持使用PDA灭菌装载、灭菌管理、代理灭菌、灭菌后登记及拍照功能 |
| 26 |  | 灭菌炉硬件接口 | 在灭菌设备开放数字化访问接口的情况下，系统可与灭菌设备做对接。 |
| 27 |  | 生物阅读器接口 | 在生物阅读器设备开放数字化访问接口的情况下，系统可与生物阅读器设备做对接。 |
| 28 | 发放管理 | 发放管理 | 各科室申领物品清单，通过扫描物品条码进行发放 |
| 29 |  | 自定义发放 | 不通过申请，由供应室主动发放功能，系统支持整筐发放功能，灭菌篮筐可以批量发放到对应的科室。 |
| 30 |  | PDA发放功能 | 支持通过PDA进行各种不同类型的发放功能，支持一键发放功能系统支持自定义发货功能,特殊情况下,允许消毒供应中心用户不需要临床申领,直接进行发放的功能。系统支持整筐发放功能,灭菌篮筐可以批量发放到对应的科室。 |
| 31 | 使用记录 | 手术室使用记录功能 | 支持手术室接收使用库存交接管理查询。支持手术过程中添加手术器械,手术后手术器械清点审核,提供手术病人使用器械包一览表。手术室等重点部门,能查询到手术病人一览表,手术所使用的器械包信息。提供手术器械包统计报表及工作人员工作量报表。实现物品交接汇总、明细查询；支持按交接时间、消毒包查询 |
| 32 |  | HIS病人信息接口 | 根据病人住院号、诊疗号查询病人相关信息 |
| 33 |  | 与手麻系统接口 | 与手麻系统进行对接，可通过手麻系统进行器械包的使用记录登记 |
| 34 |  | PDA使用记录 | 支持通过PDA完成使用记录登记。 |
| 35 | 外来器械管理 | 外来器械管理 | 支持外来器械供应商中标情况登记，第三方厂家进入医院的植入物及对应工具的器械包流程管理 |
| 36 |  | 外来器械说明书管理 | 新规范中针对外来器械说明书的管理功能 |
| 37 |  | 外来器械登记 | 外来器械信息添加或修改，支持分包操作，支持导入手术信息，支持根据日期、住院号、医生名称等信息进行数据查询。 |
| 38 |  | 生物监测预警功能 | 支持带植入物的器械包提示生物监测功能，针对带植入物的外来器械，系统对生物监测时间进行预警，并对提前放行进行统计。 |
| 39 |  | PDA使用记录 | 支持通过PDA完成使用记录登记。 |
| 40 |  | 植入物使用数量管理 | 使用外来器械时，可针对植入物的使用数量进行登记 |
| 41 |  | 二次清洗消毒记录 | 支持二次清洗消毒记录 |
| 42 | 一次性物品管理 | 一次性物品管理 | 一次性物品分批次管理功能 |
| 43 |  | 一次性物品申请 | 一次性物品的申领功能 |
| 44 |  | 采购计划管理 | 向一级仓提交一次性物品采购计划 |
| 45 |  | 多仓库管理 | 多个一次性物品仓库管理 |
| 46 |  | 与物资系统接口 | 支持与医院原有物资管理系统对接，物资系统的出库单直接转换成本系统的入库单 |
| 47 | 临床科室相关功能（借还退货管理） | 借还管理 | 临床科室向供应室借物功能，支持科室申请、回收清单环节,对已借物品的提醒功能。 |
| 48 |  | 临床科室互借 | 支持临床科室互借功能,通过扫描器械包的包外条码实现科室互借。归还操作通过扫描器械包的包外条码完成 |
| 49 |  | 退货管理 | 支持器械包退货后联动生成配包任务和对应科室的发货计划。支持修改、删除功能 |
| 50 |  | 签收功能 | 临床科室签收供应室发放功能 |
| 51 |  | 库存及基数管理 | 临床科室无菌器械包库存及器械包基数管理功能 |
| 52 |  | 加急功能 | 针对急用器械包，可在申领时设置该器械包为加急状态。 |
| 53 |  | 满意度调查 | 每月（季度）临床满意度调查表。自定义表单项，可指定填单人员。可自定义满意度调查的调查内容,对每项调查内容,可以自定义打分范围或者可选值。可选择调查表的发放范围,支持同时发放多张不同格式的调查表给不同的部门,系统自动统计汇总调查结果 |
| 54 |  | 消息发布管理 | 供应室向临床科室发布的信息，可指定科室、时间段发送。 |
| 55 |  | 科室问题反馈 | 临床科室在使用中遇到的问题，可以通过系统反馈，供应室人员可回复该信息 |
| 56 | 视频监控 | 视频监控管理 | 高清可视化消毒供应处理过程，自动事件触发监控摄像头，关联消毒包与工作人员，可追溯查询关键环节的视频。 |
| 57 |  | 拍摄管理（图片/视频） | 通过高拍仪或电脑连接的USB摄像头，拍摄回收、装配灭菌环节的照片和视频。 |
| 58 | 多院区/供应室管理 | 分院区供应室管理 | 分院区供应室的业务处理。为分院区的科室提供服务。 |
| 59 |  | 二级供应室管理 | 手术供应室的业务处理。针对手术供应室的处理流程。 |
| 60 |  | 二级供应室自动发货 | 若供应室只为一个科室服务（如：手术室供应室）则器械包自动发货至该科室 |
| 61 |  | 二级供应室汇总功能 | 一、二级供应室之间数据交互功能 |
| 62 | 报表中心 | 工作量统计相关报表 | 供应室内部工作量（如清洗数据查询配装检查数据查询灭菌数据查询发放数据查询）、员工工作量等工作量相关报表功能 |
| 63 |  | 质量监测相关统计报表 | 质量监测（如：器械清洗不合格率）相关统计报表 |
| 64 |  | 财务核算相关报表 | 各科室或供应室内部成本核算相关报表 |
| 65 |  | 个性化报表 | 根据医院管理需求，定制开发的报表具有自定义报表的能力,用户可以选择报表输出的列的类型,部分统计的参数可由用户自行设定,用户能通过报表设计器自行设计报表。系统支持的报表格式有如下几种HTML网页格式Excel格式。 |
| 66 | 自定义表单管理 |  | 可自定义登记项目的表单（如：温湿度登记表）并统计登记内容 |
| 67 | 器械包标识牌管理 |  | 器械包包内标识牌，可追溯每个器械包的使用次数。 |
| 68 | 系统预警功能 |  | 系统针对各种异常情况进行预警的功能支持语音提示功能；支持各环节指引提示功能 |
| 69 | 质量监测、定期监测 |  | 支持消毒供应中心各生产环节及临床科室质量监测信息记录与反馈,提供相关质量监测报表。提供自定义监测项目功能,用户可自行定义监测的内容和指标用于定期监控和质量监测事件,系统可根据监控数据自动生成统计报表。支持清洗高温灭菌监测等离子灭菌监测结果的录入、修改、删除。 |
| 70 | 追溯管理 |  | 所有进入系统的物品进行全面追溯，可组合不同条件进行查询 |
| 71 | 召回管理 |  | 针对异常事件需要召回物品的功能。自动查询待召回物品所在位置，并给出提示，以分科室打印召回清单。 |
| 72 | 运作监控管理 |  | 供应室内部各环节运作的监控功能 |
| 73 | 器械仓库管理 |  | 器械仓库材料入库、出库、盘点记录,与器械包误差器械补充实时联动,实现自动出库记录,正常损耗补充处理。 |
| 74 | 器械保养管理 |  | 针对带身份牌的器械包，可设置器械的保养规则，根据规则提示操作人员进行器械保养，并记录保养信息 |
| 75 | 器械包过期返消 |  | 临床科室器械包过期后处理流程 |
| 76 | 消毒供应中心物品领用 |  | 供应室内部使用物品（如：清洗酶）的管理流程 |
| 77 | 设备维护与监测跟踪记录 |  | 供应室内部各设备的管理，包括：保养、维修等记录，统一记录并归档清洗机及灭菌器设备的使用、监测(生物监测、物理监测化学监测、BD监测)结果与保养维护记录,需有设备定期维护提示。提供自定义记录项功能,用户可自定义登记项目,支持:单选、多选、填空等种类。可根据时间条件筛选时间段内设备维护记录。 |
| 78 | 干预管理 |  | 管理人员针对日常运作中异常数据的修改功能 |
| 79 | 管理功能 | 培训管理 | 供应室人员培训管理功能，支持资料分类和自定义分类。提供搜索功能,以便快速找到需要的文件。 |
| 80 |  | 排班管理 | 至少包括人员权限设置、供应室内部人员排班管理 |
| 81 |  | 分析统计功能 | 至少包括成本核算、人员绩效统计等 |
| 82 |  | 质量控制功能 | 至少包括物品预警功能等 |
| 83 |  | 质量可追溯功能 | 记录复用无菌物品处理各环节的关键参数，包括回收、清洗、消毒、检 查包装、灭菌、储存发放、使用等信息，实现可追溯。 |
|  |  |  | 追溯功能通过记录监测过程和结果（监测内容参照W310.3）,对结果进 行判断，提示预警或干预后续相关处理流程 |
| 84 |  | 打印管理 | 实现打印消毒包的查询，支持按时间、科室、包类型、灭菌方式、包信息进行查询，支持重复打印，支持修改相关信息后重新打印，支持取包登记。支持发放完毕后立即打印。 |
| 85 |  | 物资管理功能 | 至少包括无菌物品预订、储存、发放管理，设备管理、手术器械管理、外来器械与植入物管理等 |
| 86 |  | 通知消息 | 实现由供应室所发送消息的获取 |
| 86 |  | 语音管理功能 | 支持回收清洗装配审核灭菌发货使用语音提示功能 |
| 87 | 用户权限管理 | 用户基本信息 | 医院内部科室及相关操作人员信息管理，支持多层级的组织机构管理,用户可以自定义组织机构的层级,设定组织机构编码及部门负责人组织机构，自由编辑用户所属的组织机构以及用户所拥有的角色,并且包含导入导出用户信息功能 |
| 88 |  | 权限管理 | 支持自定义角色。提供功能级和数据级的权限控制，支持对本科室人员的基础信息维护，支持导出 |
| 89 |  | HIS人员信息接口 | 与医院HIS系统对接，同步科室及人员信息 |
| 90 |  | 单点登录 | 医院内部针对不同业务系统进行统一认证并登陆的平台接口 |
| 91 | 基础数据管理 |  | 追溯系统所用到的基础数据的管理，包括材料,器械包,灭菌炉,成本数据等内容。可以添加,修改相关的数据。清洗机管理、清洗程序管理、灭菌炉管理、科室供应室配置 |
| 92 | 配套硬件 |  | 工作人员工作证（胸卡）带条码标识30个，设备标识牌20个，彩色标识牌，洗水标及配套碳带，PET材料不干胶标签纸（小），防水耐高温，支撑平台 |
| 93 | 信息系统技术要求 |  | 对追溯的复用无菌物品设置唯一性编码。 |
| 94 |  |  | 追溯记录应客观、真实、及时，错误录入更正需有权限并留有痕迹。 |
| 95 |  |  | 在各追溯流程点（工作操作岗位）设置数据釆集终端，进行数据釆集形成闭环记录。 |
| 96 |  |  | 记录关键信息内容包括：操作人、操作时间、操作内容等。系统记录清洗、消毒、灭菌关键设备运行参数。 |
| 97 |  |  | 具有和医院相关信息系统对接的功能。 |
| 98 |  |  | 物品查找方式支持拼音首字母、五笔、分类码含和名称包含字符査找。支持输入物品的拼音简码，五笔码，中文检索物品名称信息，并且可以看到该物品的价格。 |
| 99 |  |  | 具有备份防灾机制 |

# 六、售后服务要求

1.（参加论证会时，请列明）