高明区人民医院信息化建设推介表
（本表需一式十份）
系统名称：消毒供应信息系统

系统供应商名称： （请盖章确认）
系统供应商地址：
联系人： 
联系电话：
日期：   年   月   日
技术是否全部满足院方需求（满足请打√，其它请说明）
	序号
	功能
	子模块
	完全满足
	部分满足
	不满足部分说明

	1
	科室申领回收
	器械包申请
	
	
	

	2
	
	消毒物品申请
	
	
	

	3
	
	自定义器械包申请
	
	
	

	4
	回收清点管理
	回收清点
	
	
	

	5
	
	回收明细管理
	
	
	

	6
	
	扫描枪预回收功能
	
	
	

	7
	清洗消毒管理
	清洗消毒
	
	
	

	8
	
	清洗交接
	
	
	

	9
	
	扫描枪清洗消毒功能
	
	
	

	10
	
	清洗机硬件接口
	
	
	

	11
	配装检查管理
	配装管理
	
	
	

	12
	
	PDA装配功能
	
	
	

	13
	
	自定义装配
	
	
	

	14
	
	配装明细管理
	
	
	

	15
	
	虚拟篮筐功能
	
	
	

	16
	
	教学管理、知识库
	
	
	

	17
	
	教学视频
	
	
	

	18
	审核管理
	审核管理
	
	
	

	19
	
	PDA审核功能
	
	
	

	20
	
	审核打印标签
	
	
	

	21
	灭菌管理
	灭菌管理
	
	
	

	22
	
	代理灭菌管理
	
	
	

	23
	
	外部代理灭菌管理
	
	
	

	24
	
	灭菌装载
	
	
	

	25
	
	PDA灭菌相关功能
	
	
	

	26
	
	灭菌炉硬件接口
	
	
	

	27
	
	生物阅读器接口
	
	
	

	28
	发放管理
	发放管理
	
	
	

	29
	
	自定义发放
	
	
	

	30
	
	PDA发放功能
	
	
	

	31
	使用记录
	手术室使用记录功能
	
	
	

	32
	
	HIS病人信息接口
	
	
	

	33
	
	与手麻系统接口
	
	
	

	34
	
	PDA使用记录
	
	
	

	35
	外来器械管理
	外来器械管理
	
	
	

	36
	
	外来器械说明书管理
	
	
	

	37
	
	外来器械登记
	
	
	

	38
	
	生物监测预警功能
	
	
	

	39
	
	PDA使用记录
	
	
	

	40
	
	植入物使用数量管理
	
	
	

	41
	
	二次清洗消毒记录
	
	
	

	42
	一次性物品管理
	一次性物品管理
	
	
	

	43
	
	一次性物品申请
	
	
	

	44
	
	采购计划管理
	
	
	

	45
	
	多仓库管理
	
	
	

	46
	
	与物资系统接口
	
	
	

	47
	临床科室相关功能（借还退货管理）
	借还管理
	
	
	

	48
	
	临床科室互借
	
	
	

	49
	
	退货管理
	
	
	

	50
	
	签收功能
	
	
	

	51
	
	库存及基数管理
	
	
	

	52
	
	加急功能
	
	
	

	53
	
	满意度调查
	
	
	

	54
	
	消息发布管理
	
	
	

	55
	
	科室问题反馈
	
	
	

	56
	视频监控
	视频监控管理
	
	
	

	57
	
	拍摄管理（图片/视频）
	
	
	

	58
	多院区/供应室管理
	分院区供应室管理
	
	
	

	59
	
	二级供应室管理
	
	
	

	60
	
	二级供应室自动发货
	
	
	

	61
	
	二级供应室汇总功能
	
	
	

	62
	报表中心
	工作量统计相关报表
	
	
	

	63
	
	质量监测相关统计报表
	
	
	

	64
	
	财务核算相关报表
	
	
	

	65
	
	个性化报表
	
	
	

	66
	自定义表单管理
	
	
	

	67
	器械包标识牌管理
	
	
	

	68
	系统预警功能
	
	
	

	69
	质量监测、定期监测
	
	
	

	70
	追溯管理
	
	
	

	71
	召回管理
	
	
	

	72
	运作监控管理
	
	
	

	73
	器械仓库管理
	
	
	

	74
	器械保养管理
	
	
	

	75
	器械包过期返消
	
	
	

	76
	消毒供应中心物品领用
	
	
	

	77
	设备维护与监测跟踪记录
	
	
	

	78
	干预管理
	
	
	

	79
	管理功能
	培训管理
	
	
	

	80
	
	排班管理
	
	
	

	81
	
	分析统计功能
	
	
	

	82
	
	质量控制功能
	
	
	

	83
	
	质量可追溯功能
	
	
	

	84
	
	打印管理
	
	
	

	85
	
	物资管理功能
	
	
	

	86
	
	通知消息
	
	
	

	86
	
	语音管理功能
	
	
	

	87
	用户权限管理
	用户基本信息
	
	
	

	88
	
	权限管理
	
	
	

	89
	
	HIS人员信息接口
	
	
	

	90
	
	单点登录
	
	
	

	91
	基础数据管理
	
	
	

	92
	配套硬件
	
	
	

	93
	信息系统技术要求
	
	
	


对部分不满足的请单独列明：

软件使用是否有科室数量、使用终端数量限制？是否有其他方面的限制？如有限制，请详细说明内容和预算。
系统模块清单和预算（满足院方需求并可以支撑正常业务运作，表格可按照自行模式填写）
系统功能模块
	序号
	功能模块名称
	功能详细描述
	预算（万元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.以上全部预算报价：
大写：                        元 （小写：￥           ）
选配功能模块清单
	序号
	功能模块名称
	功能描述
	预算（万元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


硬件配套的要求（配置、性能等）
系统技术特性说明
维护期和售后服务说明（报价范围内）
(注明质保期满后，是否需要收费，如需要收费请列明收费及服务标准。) 

广东省内用户中标通知书或中标公告、发票、合同复印件
同类产品省内用户名单（填写2家或以上用户）
	项目名称
	项目名称
	成交价格（万元）
	成交时间
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


公司相关证照

1、企业法人营业执照（副本）复印件。
2、税务登记证书（国、地税）复印件。
3、组织机构代码证复印件。
4、如已办理营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一的企业，请提交加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照复印件。
5、参会人如为法人代表，须提交报名单位法人代表证明书、法人代表第二代居民身份证复印件。参会代表如为授权代理人，须提交报名单位法人代表证明书、法人代表第二代居民身份证复印件、法人授权书及授权代理人第二代居民身份证复印件。未能通过核实的将会被取消报名资格。
7、报名单位应遵纪守法、诚信经营，近三年内（自招标公告发布之日起往前推三年）无违规违法行为或采购活动中无不良记录，报名单位须书面承诺。
注意事项及说明
  1.请按要求提供以上资料并按顺序装订成册（备10册）。   
 2.产品介绍时间不超过10分钟，采用PowerPoint演示、系统模拟操作演示 。
（PPT内容需含公司资质，产品介绍，是否满足院方需求说明，报价清单，售后服务等内容）     
3.产品介绍结束后第二次书面报价，现场提供统一格式的报价表。

4.采购时间待定，另行通知，届时请先到信息科报到，按报到时间先后顺序进场。

  联系地址：佛山市高明区康宁路1号
邮政编码：528500  
联系电话: 0757-88688809  88882172
                                佛山市高明区人民医院信息科 
