## Sheet1
采购前论证医疗设备清单
序号 | 项目名称 | 单价（万元） | 数量 | 项目总预算（万元） | 需求/备注
1 | 双板DR机 | 238 | 2 | 476 | 1、悬吊式，碘化铯双无线大平板探测器。 2、检查部位自动定位。 3、电动胸片架，配遥控器。 4、双能量曝光采集重建功能，长骨、全脊柱拼接拍片功能。 5、配套测骨龄AI，专业竖屏显示器2台。 6、预算含防辐射工程（包括电动门） 7、配成人防护服2套，儿童防护服2套，不锈钢架子2台（放防护服）
2 | 彩超1 | 238 | 1 | 238 | 拟购置一台现时技术参数属于国际高端水平的全身彩色多普勒超声诊断仪，主要技术参数突出于妇产科超声并且可以用于输卵管超声造影，同时兼顾全身多部位超声诊断，配备腹部探头、浅表探头、胎儿四维兼盆底容积探头、阴道超声探头，同时普通腹部和浅表探头兼容介入操作，所配探头均应为高分辨率探头，图像质量好，能满足绝大部分妇产科超声及妇产科介入超声需要。
3 | 彩超2 | 238 | 1 | 238 | 拟购置一台现时技术参数属于国际高端水平的全身彩色多普勒超声诊断仪，主要技术参数突出于心脏超声及经颅超声、经食道超声，同时兼顾全身多部位超声诊断，配备腹部探头、浅表探头、心脏探头、经食道三维探头、经直肠探头，具备超声造影及心脏超声造影功能，同时普通腹部和浅表探头、经直肠探头兼容介入操作，所配探头均应为高分辨率探头，图像质量好，能满足绝大临床超声及介入超声需求
4 | 彩超3 | 238 | 2 | 476 | 拟购置一台现时技术参数属于国际高端水平的全身彩色多普勒超声诊断仪，主要技术兼顾全身多部位超声诊断，配备腹部探头(至少2把探头，其中至少1把探头可以进行腹部弹性成像）、浅表探头（至少2把探头，其中至少1把为超高频探头）、心脏探头、经直肠探头、胎儿四维容积探头，具备超声造影及心脏超声造影功能，同时普通腹部和浅表探头、经直肠探头兼容介入操作，所配探头均应为高分辨率探头，图像质量好，能满足绝大临床超声及介入超声需求。