## Sheet1
高明区人民医院医疗设备采购前论证清单
序号 | 项目名称 | 单价（万元） | 数量 | 项目总预算（万元） | 需求/备注
1 | 检验科全自动生化分析仪 | 120 | 1 | 120 | 1.比色法速度：≥800测试/小时，电解质速度：≥400测试/小时 2.分析方法：终点法、两点法、动力学法、比浊法等多种方法 操作方便：可用鼠标、键盘或触摸屏等方式进行操作 3.检测速度快、技术成熟、故障率低。 4.具备更微量的加样技术，和更小反应体积的情况下，稳定运转并保证检测结果准确，从而减少试剂使用量，节省成本。 5.可以提供原装配套试剂、校准品和质控品，溯源到国际标准。 6.消耗品少，寿命长，节约运行成本。 7.具备室间质控软件，方便结果互认，与国际质控数据做比较。 8.新的设备能够提供全面售后服务，避免仪器停机带来临床投诉。 9.本次论证只针对设备论证，所有推介的设备（含配套设备）的试剂位必须承诺永久全开放，并且禁止附加任何条件（以捆绑耗材形式报价视为不响应我院论证条件）
2 | 妇产科呼吸机 | 22 | 2 | 44 | 具有有创通气模式，适合妇产科ICU使用