## Sheet1
康复医学科3台设备清单及需求
序号 | 项目名称 | 单价（万元） | 数量 | 项目总预算（万元） | 需求/备注
1 | 日常生活作业智能训练系统 | 28 | 1 | 28 | 1、可提供包括挤牙膏、拿杯子、ATM 存取款机操作、开汽车、开煤气炉、按压水龙头、开圆形门把手、开L形（竖形）门把手、拧瓶盖、操作电梯按键在内的不少于10种日常生活能力模拟训练模式 2、四大功能模块：单项日常生活动作训练、连续任务训练、互动游戏训练、评估量表 3、可以提供多种不同生活场景的连续训练：取款、泡咖啡、煮饺子等 4、配备上肢减重装置 5、多种日常生活能力评定量表，包括Barthel量表、FIM功能独立性量表、手功能量表等 6、可以提供手眼协调训练、注意力训练、关节活动度训练、认知训练、协调性训练等 7、训练平台可以顺时针或逆时针完成360°任意旋转，实现不同训练模式的插件无缝切换 8、配高清触摸式显示屏，屏幕上下倾斜角度不小于-5°到5°可调，水平角度不小于-160°到160°可调 9、可自定义训练命题，通过对不同插件模块的组合，实现智能自动切换场景与训练内容 10、训练结果自动纪录，可进行训练前后对比 11、可以无障碍增加其他生活功能插件，训练软件对新增加的训练硬件留有开放接口并兼容 12、工作台可升降
2 | 三维步态动作捕捉与训练系统 | 29.8 | 1 | 29.8 | 1、对步态进行智能评分，得分越高越接近正常步态 2、提供儿童及成人正常步态参数值对比功能，并自动分析步态异常原因 3、步态训练，包括单侧负重训练，二级站立平衡训练，骨盆控制训练，步态分解动作训练，步态连续动作训练，步态单关节训练，步态多关节训练，虚拟情景互动训练 4、配备无线测力系统，满足早期站立平衡训练，单侧负重训练 5、具备双数据库功能：本地数据库与云端数据库，可双向交互信息；不联网时，本地数据库储存患者信 息；联网后，自动上传患者信息至云端数据库，也可从云端数据库下载患者信息至本地数据库 6、具备云端数据库共享功能：同一云端账号里的所有数据信息可实现共享，可在任意一台设备查看及下载 共享账号里的数据信息 7、配备多个无线姿态传感器，可测量骨盆、髋关节、膝关节、踝关节三维空间上≥22个运动方向,≥40项运动参数：髋膝踝关节和骨盆活动角度曲线，单支撑相/双支撑相数据，摆动相数据，步长，步频，步数，步速，步行周期等时空参数，满足临床与科研的需求
3 | 等速运动康复训练系统 | 34 | 1 | 34 | 1、上肢上举/下拉训练器： 训练部位：肱二头肌、肱三头肌、三角肌、背阔肌、胸大肌、斜方肌、前臂肌 训练效果：强化肩部肌群、上肢肌群肌力；上肢关节、肌腱强化与活化；改善蝴蝶袖。 2、上肢前推/后拉训练器 训练部位：胸大肌、肱二头肌、肱三头肌、三角肌、背阔肌、前臂肌 训练效果：肩部肌群，上肢肌群肌力训练；上肢关节、肌腱强化与活化；改善蝴蝶袖。 3、夹胸/扩胸训练器 训练部位：胸大肌、三角肌、背阔肌、肱二头肌、斜方肌、前臂肌、菱形肌 训练效果：肩关节周围肌群、上肢肌群肌力强化训练；肩关节、上肢关节、肌腱强化与活化；强化躯干上部肌群力量，增强躯干稳定性。 4、肱二头肌/肱三头训练器 训练部位：肱二头肌、肱三头肌、肱肌、肱桡肌、前臂肌群 训练效果：用于强化肘关节屈伸相关肌群的训练；肩关节、上肢关节、肌腱强化与活化；强化握手搬运物品的活动力，降低肱二头肌等肌群的劳损受伤风险。 5、腹背屈伸训练器 训练部位：腹直肌、腹横肌、竖脊肌 训练效果：强化腹部核心肌群肌力训练，紧实腹部，避免内脏下垂；强化下背部肌群力，降低腰椎的受力；脊椎关节的活化，降低脊椎受伤的风险；增强日常生活弯腰搬运物品的活动力，降低腰部受伤的风险。 6、腹背扭转训练器 训练部位：腹内、外斜肌 训练效果：强化腹内、外斜肌群肌力，紧实腹部，避免内脏下垂；强化下背部腰椎的受力与活力；增强日常生活弯曲搬运物品的活动力，降低腰部受伤的风险。 7、髋内收/外展训练器 训练部位：髋内收外展肌群 训练效果：强化大腿内侧肌群肌力；强化大腿髋部的内缩肌；髋关节的活化；强化尿道及膀胱肌群收缩；紧实大腿内侧肌肉群，避免松弛、产生妊娠纹。 8、股四头肌/腘绳肌训练器 训练部位：股四头肌、股二头肌、腘肌、腓肠肌、比目鱼肌、腘绳肌 训练效果：强化大腿肌力，增强日常生活活动能力；腿部膝关节活化与肌腱的强化；降低膝关节的压力；紧实臀部肌肉，避免松弛下垂；降低走路跌倒的风险。 9、下肢蹬踏训练器 训练部位：臀大肌、股四头肌、腓肠肌、比目鱼肌 训练效果：强化大腿与小腿肌力，增强日常生活活动能力；髋关节、膝关节、踝关节活化与肌腱的强化；紧实臀部肌肉，避免松弛下垂；降低走路跌倒的风险。