佛山市高明区人民医院

新体检中心兵检软件（含兵检体检服务器）和综合布线采购前论证需求说明

一、本项目报名方法

在本项目截止报名时间前，发送报名表（附件2佛山市高明区人民医院信息系统报名表）和本公告第三点所提及资料至电子邮箱gm88882172@21cn.com，并通过电话0757-88688809或88882172，与医院工作人员确认已在邮箱收到报名表为报名成功。

注意事件：1.报名截止时间以邮箱收到邮件时间为准；2.发送电子邮件后，务必要与医院工作人员联系、确认，否则可能因漏收邮件而导致报名不成功。

二、报名联系方式：

佛山市高明区人民医院信息科

采购咨询联系电话：0757-88688809  88882172

监督投诉联系电话	0757-88828698

电话接听时间为周一至周五早上8点至12点；下午2点半至5点半。

三、报名提交材料要求：

1、企业法人营业执照（副本）复印件。

2、税务登记证书（国、地税）复印件。

3、组织机构代码证复印件。

4、如已办理营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一的企业，请提交加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照复印件。

5、参会人如为法人代表，须提交报名单位法人代表证明书、法人代表第二代居民身份证复印件。参会代表如为授权代理人，须提交报名单位法人代表证明书、法人代表第二代居民身份证复印件、法人授权书及授权代理人第二代居民身份证复印件。未能通过核实的将会被取消报名资格。

7、报名单位应遵纪守法、诚信经营，近三年内（自招标公告发布之日起往前推三年）无违规违法行为或采购活动中无不良记录，报名单位须书面承诺。

四、报名其它要求：

1、参加采购单位必须响应本采购项目的全部内容和要求；预算报价包括本项目采购清单的所有内容，费用已包含一切预见或不可预见费用。

2、请严格按照本公告附件填写推介表，纸质和电子版推介表随参加投标人在投标当日自行携带入场提交。

3、本项目不接受联合体参与投标。

五、项目需求简介

1.项目内容

| 项目 | 数量 |
| --- | --- |
| 新体检中心兵检软件（含安装调试） | 1套 |
| 兵检/体检服务器 | 1套 |
| 新体检中心场地综合布线 | 1项 |

2.功能需求

一、新体检中心建设包含兵检功能，所以需要包含兵检系统服务器系统现场安装部署服务，包含兵检系统客户端现场安装部署以及调试服务，兵检期间现场保障兵检系统在兵检过程中正常使用。

二、为了新体检中心与院内业务的对接，同时保证业务连续性和可用性，此次兵检/体检服务器要满足能通过院内集群管理平台进行统一管理。包括实现服务器的数据多副本存储，以更好地保护体检数据的安全性。并且保障当出现硬件故障时，可以在灾备集群管理平台进行管理，以及整体迁移恢复使用，继而实现业务的连续性保障，也便于后期的统一管理和运维。

三、新体检中心场地综合布线，包括接入院内网（需要布光纤，从院内部署两条12芯单模室外光纤连入医院网络），医院内网以及互联网外网需要分离，内网交换机进行堆叠使用，并且包含需要设备一批，按照一共150个网络点部署。

具体清单如下：

| 序号 | 项目 | 功能模块名称 | 功能说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兵检软件 | 新体检中心兵检软件（含安装调试） | 1、兵检系统服务器系统现场安装部署 | 1套 |
|  |  |  | 2、兵检系统客户端现场安装部署以及调试 | 1批 |
|  |  |  | 3、现场保障兵检系统在兵检过程中正常使用 | 1批 |
| 2 | 服务器 | 兵检体检服务器 | 1、2U-12*3.5盘位,2*C5218R,2*GE+2*10GE,2*900W AC，SP310 以太网卡-10Gb光口(Intel 82599)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCIe 2.0 x8 | 1套 |
|  |  |  | 2、DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | 16条 |
|  |  |  | 3、通用硬盘-8000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB及以上-3.5英寸(3.5英寸托架) | 6块 |
|  |  |  | 4.600GB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5") | 2块 |
|  |  |  | 3.2TB SSD NVMe硬盘单元(2.5") | 1块 |
|  |  |  | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 2个 |
| 3 | 综合布线 | 交换机（内网） | (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电)交换容量336Gbps/3.36Tbps；包转发率144Mpps/162Mpps | 2台 |
|  |  | 堆叠线 | 堆叠线1M | 2条 |
|  |  | 交换机（外网） | (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,含1个150W交流电源)交换容量598Gbps/5.98Tbps 转发性能252Mpps | 1台 |
|  |  | 单模万兆模块 | 单模万兆光纤模块 | 8个 |
|  |  | 网络机柜 | 600*600*2000/42U | 1个 |
|  |  | 12芯单模室外光纤 | 12芯单模室外光纤 | 一批 |
|  |  | 熔纤 | 光纤熔合 |  |
|  |  | 24芯抽拉式光纤配线架 | 24芯抽拉式光纤配线架 |  |
|  |  | LC单模尾仟 | LC单模尾仟 |  |
|  |  | LC双工耦合器 | LC双工耦合器 |  |
|  |  | LC-LC单模双芯3米光纤跳线 | LC-LC单模双芯3米光纤跳线 |  |
|  |  | 六类网线 | 六类非屏蔽网线 |  |
|  |  | 六类网线配线架 | 六类24口配线架 |  |
|  |  | 理线器 | 理线器 |  |
|  |  | 六类模块 | 六类模块 |  |
|  |  | 单口面板+底盒 | 信息底盒+单口RJ45面板 |  |
|  |  | 六类跳线 | 六类3米非屏蔽跳线（工作端） |  |
|  |  | 六类跳线 | 六类1米非屏蔽跳线（配线架） |  |
|  |  | 辅材 | PVC线管、线槽、电工胶布、胶粒等 |  |

- 其他选配功能（请单独报价）

# 七、售后服务要求

1.（参加论证会时，请列明）