佛山市高明区人民医院
检验信息系统升级（含输血系统）

采购前论证需求说明

一、本项目报名方法
在本项目截止报名时间前，发送报名表（附件2佛山市高明区人民医院信息系统报名表）和本公告第三点所提及资料至电子邮箱gm88882172@21cn.com，并通过电话0757-88688809或88882172，与医院工作人员确认已在邮箱收到报名表为报名成功。
注意事件：1.报名截止时间以邮箱收到邮件时间为准；2.发送电子邮件后，务必要与医院工作人员联系、确认，否则可能因漏收邮件而导致报名不成功。
二、报名联系方式：
佛山市高明区人民医院信息科
采购咨询联系电话：0757-88688809  88882172

监督投诉联系电话
0757-88828698
电话接听时间为周一至周五早上8点至12点；下午2点半至5点半。

三、报名提交材料要求：
1、企业法人营业执照（副本）复印件。
2、税务登记证书（国、地税）复印件。
3、组织机构代码证复印件。
4、如已办理营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一的企业，请提交加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照复印件。
5、参会人如为法人代表，须提交报名单位法人代表证明书、法人代表第二代居民身份证复印件。参会代表如为授权代理人，须提交报名单位法人代表证明书、法人代表第二代居民身份证复印件、法人授权书及授权代理人第二代居民身份证复印件。未能通过核实的将会被取消报名资格。
7、报名单位应遵纪守法、诚信经营，近三年内（自招标公告发布之日起往前推三年）无违规违法行为或采购活动中无不良记录，报名单位须书面承诺。

四、报名其它要求：
1、参加采购单位必须响应本采购项目的全部内容和要求；预算报价包括本项目采购清单的所有内容，费用已包含一切预见或不可预见费用。
2、请严格按照本公告附件填写推介表，纸质和电子版推介表随参加投标人在投标当日自行携带入场提交。
3、本项目不接受联合体参与投标。

五、检验信息系统升级及新增模块需求
1.涉及模块

	类型
	内容
	模块/配置

	主体业务
	系统架构改造
（多院区、多科室，B/S架构）
	统一登陆（新增）

	
	
	系统数据管理中心（新增）

	
	
	条形码系统应用（改造）

	
	
	仪器通讯改造

	
	
	临床报告浏览器（改版）

	
	
	护士工作站（改版）

	
	
	采集工作站（改版）

	
	
	自助报告（改版）

	
	
	检验咨询工作站（改版）

	
	
	报表管理系统（改版）

	
	智能检验工作站
	智能常规检验工作站

	
	
	智能审核工具箱

	
	
	智能检验工具箱

	
	
	智能微生物检验工作站

	
	智能质控
	智能常规质控工作站

	
	核酸混采
	院内核酸混采

	
	标本前处理
	前处理工作站

	
	实验室运控
	运控大屏监控

	实验室管理
	文档相关
	实验室档案中心

	
	
	实验室文档管理

	
	
	业务系统归档应用

	电子病历评级
	五级
	数据查询服务

	
	
	现场服务


具体需求

	序号
	技术参数
	指标和性能

	总体要求

	
	自主知识产权
要求
	★具备临床实验室检验信息管理相关软件自主知识产权。（需提供著作权登记证书复印件）

	
	延续性要求
	★此次实验室精细化管理要求在原检验信息系统基础上进行扩增应用，不得替换原检验信息系统已有应用。

	
	标准符合性
要求
	▲同时满足CAP实验室认可、ISO15189实验室认可相关标准要求；
▲满足ISO17025实验室认可相关标准要求；；
满足电子病历分级评审中各级相关要求，并达到5级及以上水平； 
满足JCI国际医院认证相关要求； 
满足三级医院评审标准；
满足AUTO10自动审核标准；
满足NCCLS中9个LIS标准相关要求。

	
	数据库要求
	▲同时支持Oracle、SQL数据库。
▲其中Oracle数据库支持10g、11g及以上所有版本
▲其中SQL数据库支持2012、2016、2017及以上所有版本

	
	环境部署要求
	▲支持LINUX+ORACLE环境下部署系统数据库应用案例。

	
	系统架构要求
	▲1)多层体系架构、前端B/S、C/S多种展现形式、方便部署；其中主要业务管理模块中B/S展现形式的模块比例不少于80%。
2)模块设计，方便流程再造；
3)参数化设计，方便个性化设置；
4）▲多引擎集群，单引擎宕机用户无感知、平台无影响（需提供第三方用户在用证明）。

	
	语言支持
	▲主要主体业务管理模块界面支持双语显示。（需提供相应界面截图作为佐证，并提供系统备查）

	
	系统管理结构
	▲系统架构能满足科室流程变更及个性化改造。可以实现多医疗机构、多院区、多检验科室分层管理及检验科室-院区-实验室-分组-仪器分级模式；可以实现检验申请项目多院区、多检验科室分别定义属性，实现检验申请、电子标签生成、标本采集、标本流转、预计报告时间等的精准管理及床旁检验管理。（需提供相应的界面截图以及架构说明）

	
	条形码模式
	能可以实现现打条形码、预制条形码以及部分现打部分预制条形码等多种模式；可以实现非标容器条形码标签应用；条形码标签可以自行定义格式；可以实现区域检验编码。
▲支持RFID,并有实际应用案例。

	
	数据库管理
	独立的报告库、分析库，与生产库分离。

	
	权限管理
	▲具有岗位管理功能；（需提供相应的界面截图以及架构说明）
可以自行定义权限；可以为每个操作从功能、时间、空间设置不同权限；权限可以分组分角色进行管理；

	
	
	自动记录我们使用记录；自动屏幕保护功能；定期密码更新；系统登录二次加密；可以实现数字认证。

	
	痕迹管理
	可以实现主要操作记录；数据修改痕迹记录；数据浏览、打印等应用记录；数据引用记录；电子签名及电子印章。

	
	应急预案
	服务器或网络故障能及时切换到单机操作，在故障恢复后数据自动上传到服务器。

	
	历史数据迁移
	完成旧LIS系统中的历史数据迁移到新系统，并对报告单进行固化。

	
	数据验证
	▲具备系统上线前验证以及定期验证管理功能。（需提供完整的数据验证方案以及相应的管理界面截图）

	
	电子签名
	检验报告支持有法律效力的电子签名

	具体参数要求

	
	统一登录
（新增）
	实现对实验室内部模块统一管理

	
	
	具备模块授权使用

	
	
	支持实验室内部即时消息发布和信息通讯

	
	
	支持实验室警示信息提醒

	
	
	支持实验室事务项提醒

	
	系统数据管理（新增）
	支持多院区、多检验科室分层管理；

	
	
	支持院区-检验科室-实验室-分组-仪器分级模式；

	
	
	支持检验科室-院区-实验室-分组-仪器分级模式；

	
	
	支持检验申请项目多院区、多检验科室分别定义属性，实现检验申请、电子标签生成、标本采集、标本流转、预计报告时间等的精准管理；

	
	
	多院区、多科室之间相对独立单通过授权实现授权信息共享；

	
	
	系统数据管理是智慧实验室运行参数的控制中枢。共分医疗机构级、科室级、分组级三个组织层级以及知识库级一个应用层级。管理的数据涉及如医疗机构、院区、检验科室、专业组、检验分组、质控管理组、质控管理单元、设备管理组、设备管理单元、仪器通讯单元、标本存储单元、采集单元、接收单元等一系列管理组织代码；如科别、病区、护理单元、送检机构、临床诊断、民族、患者年龄、患者性别、医生、护士、护工等一系列检验申请、采集、流转属性字典；如模块注册、仪器注册、系统用户、用户角色等一系列授权；如标本种类分类、标本种类、标本容器类型、试管颜色、抗凝剂种类、稳定剂种类、标本采存等一系列标本与容器相关代码；依附于分析项目的如项目分类（疾病）、项目分类（专业）、项目代码、项目名称、单位、参考区间、分析区间、危急值范围、仪器通道对应等属性；依附于诊疗项目的如诊疗项目、诊疗项目组套、收费项目对应、分析项目对应、检验申请相关、条形码生成相关、采存相关、流转相关、接收与分配相关、报告相关、获取报告相关、报告TAT相关等一系列属性.

	
	条形码系统应用（改造）
	支持对条形码序号、标签数量、开展院区、开展就诊类别、开展临床科室、开展标本种类、合并标记、自动编号规则等属性设置实现与条形码相关内容管理。

	
	
	支持对包含项目数、最高死腔量、最低分析量、采集部位、标本采集要求等属性设置实现标本采集要求相关内容管理。

	
	
	支持对标本送检地点、开展的检验时间、送检TAT预警时间等实现送检及相关内容管理。

	
	
	支持对标本容器费代码、标本采集费代码、检验工作量、收费单价、折扣实现费用及相关内容管理。

	
	临床报告浏览器（改版）
	提供第三方调用的报告浏览器；

	
	
	提供专业的对检验报告、数据进行浏览、阅读、打印、分析的工具；

	
	
	含盖所有种类的检验报告，包括：常规检验报告、微生物检验报告、图像检验报告；

	
	
	具有报告分密级管理功能；

	
	
	提供报告单打印功能；

	
	
	提供报告单归档打印功能；

	
	
	提供检验结果、报告单的浏览、阅读功能；

	
	
	提供检验结果的分析功能；

	
	
	提供检验项目直接链接到相关知识库功能。

	
	报表管理
（改版）
	提供独立的对按照ISO15189要求对实验室业务情况进行统计分析的专业工具。

	
	
	可以预先设定分析条件并作为统计分析方法进行保存并添加到我的关注，便于后期经常性统计分析浏览。

	
	
	可以手工或自动对统计分析后需要存档的报表进行归档管理。

	
	
	提供统计分析报表库（至少300种以上）供用户自行选择应用，并可以以下类别进行分类管理。

	
	
	超出统计分析报表库之外，可以根据用户要求增加用户自定义分析报表。

	
	
	分析报表支持数据列表和图表等多种形式输出。

	
	护士工作站
（改版）
	提供第三方调用的完整界面。涵盖条形码生成、打印、采集确认，标本归集、打包、送出，退回不合格标本处理，危急值处理，床旁结果录入，检验报告浏览等一系列管理。适应现打条形码、预制条形码两种应用模式。

	
	
	智能化控制要求：
1)
申请自动拆分和合并成标本；
2)
标本类型错误的有效控制；
3)
标本容器错误的有效控制；
4)
采集时间要求的有效控制；
5)
标本采集量的自动计算；
6)
未执行标本的及时提醒；
7)
采血费的自动计算和收取；
8)
试管费的自动计算和收取；
9)
自动产生实验室内部编号。

	
	
	具备检验知识库浏览功能；包括项目直接关联浏览与在线帮助型阅读浏览。

	
	采集工作站
（改版）
	通过接口获取门诊检验申请信息并生成条形码电子标签；并支持现打条形码和预制条形码多种形式；
支持窗口扣费，通过接口调用支持移动支付；
▲支持界面标本容器类型形象展示和提醒，并支持标本采集顺序提示（需提供界面截图）；
▲支持患者特殊标识提示，如晕针、HIV阳性等（需提供界面截图）；
支持未采集标签的提醒；
支持多采集单元的部署和管理；
可以自定义窗口采集包含的诊疗项目，对每个窗口采集种类进行个性化定义；
准确记录采集时间、采集人信息；
▲支持采集场景的图像获取（需提供界面截图）。

	
	
	支持对门诊标本采集时间范围、门诊标本采集地点、门诊采集排队叫号分类、门诊标本取报告时间、门诊标本取报告地点实现采集及相关管理。

	
	
	设备集成
支持与自动化采血流水线的集成；
支持与贴管机的集成。

	
	
	智能化控制要求：
1)
申请自动拆分和合并成标本；
2)
标本类型错误的有效控制；
3)
标本容器错误的有效控制；
4)
采集时间要求的有效控制；
5)
标本采集量的自动计算；
6)
未执行标本的及时提醒；
7)
采血费的自动计算和收取；
8)
试管费的自动计算和收取；
9)
自动产生实验室内部编号。

	
	
	具备检验知识库浏览功能；包括项目直接关联浏览与在线帮助型阅读浏览。

	
	
	支持窗口快速检验结果及报告的快速处理。

	
	自助报告
（改版）
	具有独立自助打印子系统，支持门诊自助打印报告，需支持各种打印机。

	
	
	要求可通过病人ID号、身份证号或发票号等病人唯一号的扫入或手工录入，然后自动打印已经审核并且未打印过的报告。

	
	
	提示该病人报告单是否已打印，如果病人发现已经打印过的报告丢失了可以提示到检验科前台补单。

	
	
	可自定义自助打印界面信息内容显示。

	
	
	自助打印系统可通过外接大屏幕显示，显示出已出结果报告的患者名单，并提醒其自助取结果报告。

	
	
	可以实现与医院现有的各类自助取报告的设备系统接口互联。

	
	常规检验管理
	支持个性化设置：
对标本信息、结果信息、样本分类信息设置；
对各种样本类别、状态的颜色识别进行自定义；
对样本信息开始焦点自定义；
对非每日开展项目进行定义；
对每日仪器操作人员进行定义。

	
	
	快速切换：
支持检验日期快速切换；
支持分组快速切换；
支持分组分号段管理；
支持自定义快捷按钮；
支持自定义右键功能；
支持自定义样本分类快速筛选。

	
	
	信息录入&编号：
支持从前处理工作站自动获取已编号样本信息及项目；
支持手工编号并扫描标本条形码获取样本信息及本分组单元项目；
支持特定授权下手工编号并根据患者ID获取患者信息，并手工录入样本信息及项目；
支持特定授权下的样本信息全手工录入；
支持扫描标本条形码信息并获取样本信息及项目，并依据自定义编号规则自动编号，支持同一样本编同组多号，支持非本组单元项目自动编号；
支持批量提取任务单集中进行编号；
支持窗口检验功能（血糖检验、儿童血常规、白带检验）。

	
	
	分析结果接收及手工数据录入：
支持数字结果、字符结果、图片图形结果、描述性结果；
同时支持原始结果、检验定量结果、检验定性结果、报告结果；
支持仪器分析数据自动接收，特定项目结果依据设定规则作自动转换；
支持图形数据接收、存储和展现；
支持仪器报警信息接收、存储和展现；
支持仪器样本报警信息接收、存储和展现；
支持仪器项目报警信息接收、存储和展现；
支持原始数据留存；
支持糖耐量等组合项目自动合并；
支持指定项目接收数据功能；
支持跨天标本数据接收功能；
单个项目、组合项目、手工复查项目、批量标本等多种方式手工项目及结果录入，并可设定录入结果警示限，对结果有效性进行控制；
支持双盲录入；
支持条目化结果解释录入；
对数据来源有标识；
自动根据标本的基本信息，自动根据相匹配的项目参考值范围进行高低判断，用标记或颜色等手段进行不正常提示；
根据参考值自动判断（参考值根据性别、标本种类和年龄不同而不同，年龄可以是岁、月、周、天、小时等形式；可以处理特殊生理指征的参考值）。

	
	
	数据处理：
支持单样本、多样本整体删除并留痕；
支持样本信息修改并留痕；
支持单项目、多项目整体删除并留痕；
支持单个、批量样本信息及结果信息复制或迁移，并留痕。

	
	
	个体样本（警示）信息：
能够显示单个样本的特殊阳性（如HIV阳性）标识；
能够显示单个样本的危急值标识；
能够显示单个样本的费用状态信息；
能够显示单个样本的特别嘱托信息；
能够显示单个样本的样本状态信息；
能够显示样本的当前位置信息。

	
	
	分组警示信息：
能够显示分组质控失控警示信息，质控超时未做警示信息，移动均值超限警示信息；
能够显示分组样本TAT超限预警及报警等警示信息；
能够显示分组危急值预警、感知超时、报告超时预警、报告超时报警、接报超时报警信息；
能够显示分组仪器警示信息；
能够显示分组嘱托信息。

	
	
	数据分析及信息浏览：
▲支持按样本、申请单、报告单对全生命周期所有信息进行浏览（时间轴形式展现）（需提供界面截图）；
▲支持双屏或带鱼屏双屏联动（需提供界面截图）；
支持样本采集源图像浏览；
支持项目多批次检验结果回顾；
支持单项目动态历史结果分析；
支持分组项目均值、SD、百分位数等统计分析；
支持同一标本其它样本分析结果浏览；
支持同一患者同批次检验标本分析结果浏览；
支持同一患者特定项目分析结果浏览；
支持信息集成实现360度临床信息浏览；
支持报告单应用记录浏览；
支持样本信息修改记录浏览；
支持通讯日志（测试事件、原始结果、位置信息等）浏览；
支持当日未完成标本浏览；
支持住院患者一览表；
内嵌计算器；
内嵌区域检验报告浏览器；
内嵌检验知识库浏览器。

	
	
	智能审核及自动审核：
支持智能审核。包括：对一些有固定值的项目进行自动比较审核；对一些相关性的项目自动进行比较审核；将本次结果自动同最近一次结果进行比较，如果偏差较大，则自动进行报警，提示检验人员对此结果进行特别核查，并寻找其变化较大的原因；对标本进行漏项控制；结果有效性控制；
支持自动审核；
支持自动审核分析（包括总体通过率、项目通过率、规则通过率）；
支持自动审核快速启停；
接收仪器中间体软件自动审核信息；
支持报告审核与质控情况联动。

	
	
	审核及报告：
支持检验审核、报告审核、报告发布；并可依据流程设定同步实现报告审核及报告发布，也可设定是否双审或特定项目、特定时间必须双审；
支持样本锁定功能；
支持检验描述性报告
▲支持结果解释性报告（需提供界面截图）；
▲支持分步报告（需提供界面截图）；
▲支持分级报告（需提供界面截图）；
▲支持进修生、实习生检验报告初审（需提供界面截图）；
支持分级审核；
支持报告批准；
支持同一患者多样本报告自动合并；
在完成报告审核后自动生成PDF报告进行固化；
支持PDF报告预览及打印；
支持电子签名；
支持电子报告单水印；
支持外送标本报告复审；
支持报告单自动邮箱发送。

	
	
	自动稀释及自动复查：
与分析设备联动，对超预设项目分析限样本自动稀释；
与分析设备联动，根据智能审核中的复查规则对样本自动复查，并记录每次复查结果，检验人员可以选择合适的项目分析结果。

	
	
	流程管理：
可以实现手工计费及二次补费；
具备分组费用自动核对功能；
具备危急值全过程闭环管理；
内嵌不合格标本全过程闭环管理；
内嵌特殊样本登记管理；
具备报告召回全过程闭环管理；
检验状态调整登记管理；
支持转科处理；
支持标本收藏；
支持外送标本及报告管理；
与流水线联动，实现标本在线存储管理；
支持实习生操作管理，并具备实习生关联带教老师功能；
支持与临床之间的双向沟通。

	
	
	查询及单据：
可以自定义模板按照样本各种信息进行单项或组合进行样本查询，并可导出；
可以自定义模板按照项目或项目组合进行项目查询，并可导出；
支持危急值查询；
支持不合格标本查询；
支持特殊情况查询；
支持报告延时查询；
支持复查标本查询；
支持收藏标本查询；
支持召回报告查询；
可自定义各种分组表单或统计报表如（每日工作列表、各种形式工作量报表、各种TAT统计报表）。

	
	智能审核
	通过专门的管理终端对检验审核规则进行管理，并通过推理机实现检验信息与规则信息的自动匹配计算，并形成自动拦截和拦截规则提示，实现检验智能审核。

	
	
	参与智能审核的数据项支持：本样本结果信息、本样本信息、同批次检验结果、历史检验结果、仪器报警信息、中间体技术审核信息、涉及的分析单元质控信息等技术审核信息，以及不合格标本、危急值项目、标本运输超时、是否已出院、费用状态(未收费)、检验状态（如召回报告）、报告TAT超时、样本状态（复查）、信息缺省（标本信息缺失）、信息一致性、项目数量、有结果手工修改记录、检验人员、审核人员等检验审核信息。

	
	
	参与智能审核的数据结构形式支持：线性范围、联合判断、辅助条件、历史比较（偏差、正偏差、负偏差、偏离值、正偏离值、偏离值、果不一致）、IF THEN类型等。

	
	
	规则类型支持：警示规则、错误规则、复查规则、分片/镜检规则、临床提示规则、科研初筛规则等通用型规则；以及慢病随访规则、麻醉巡视规则、危急值预警规则等专业型规则。

	
	检验工具箱
	标本处理
不合格登记
报告召回
特殊报告登记（登记、查询浏览） 特殊阳性、特殊情况
报告延时登记（标本复查、仪器故障）
标本复查登记（登记、查询浏览）
报告应用记录（打印、浏览、下载、引用）
标本详细信息
标本收藏
标本编号（根据标本号接收）
同批次检验结果（系统数据设置相关分析项目）

	
	
	查询统计
结果数据统计
移动均值
结果回顾（相关检验结果，回顾分类）
标本统计（跟标本接收分配相同）
项目查询

	
	
	事务处理
试剂批次确认（根据仪器分类显示）
诊疗项目查询
CA记录
智能审核分析
启动、暂停自动审核
危急值处理及查询

	
	
	报告单
发布情况（报告审核、发布情况）
报告预览
报告单格式核对
浏览第三方原始报告

	
	微生物检验管理
	涵盖微生物检验从标本接收登记、标本处理、涂片镜检、仪器培养、菌落观察、鉴定药敏、报告处理、培养基配制、菌种保存、危急值处理、质控管理、废弃物管理等的过程管理。

	
	
	支持微生物名称、药敏名称等数据标准化。

	
	
	支持微生物检验过程规范化管理。

	
	
	支持微生物检验全程条码化管理（标本条形码、培养皿条形码、玻片条形码、工作单条形码、条形码上机）。

	
	
	支持微生物检验移动应用，实现全程无纸化管理。

	
	
	具备智能化工作导引功能：
标本接收时根据标本种类和送检目的与预先定义的方案实现智能化匹配；
细菌下一步转种分纯自动生成培养基信息；
血培养阳性自动生成下一步转种信息；
根据目的+标本自动分类统计本院常见结果；
根据目的+标本自动匹配阴性默认；
根据专家规则自动生成备注或修正药敏或删除药敏；
根据审核规则规避一些不合理的报告；
自动标记血培养污染；
血培养自动签收与自动审核。

	
	
	具备菌落观察、涂片镜检、报告处理等工作单元自动语音播报功能。

	
	
	具备涂片结果、中间阴性结果默认及初报、培养阴性结果、培养阳性结果、细菌鉴定结果、药敏结果等多阶段结果处理及24小时初步报告、48小时报告、最终报告等分级化报告。

	
	
	具备多途径结果回顾：
所有标本：该病人所有标本的微生物检验结果；
同类标本：该病人同类标本（比如呼吸道等）的微生物检验结果；
相同标本：该病人相同标本的微生物检验结果；
同一标本：该病人同一份标本的微生物检验结果；
感染指标：该病人所有其他专业组检验小项结果（例如：白细胞、降钙素原等）；
相关检验：该病人同一标本其他专业组检验结果（例如脑脊液培养可以回顾其脑脊液生化的结果）。

	
	
	具备危急值管理。

	
	
	支持临床互动。

	
	
	实现微生物检验的全过程监控；包括：
危急值监控；
报告审核监控；
多重耐药监控。

	
	
	支持与微生物检验相关自动化设备集成；包括微生物培养仪、细菌鉴定仪、全自动接种仪、质谱分析仪、中间体软件等，并实现数据采集。

	
	
	支持与如WHONET等多系统融合：
从WHONET导入细菌信息；
从WHONET导入抗生素信息；
从WHONET导入药敏折点；
从WHONET导入质控菌株；
从WHONET导入质控菌株参考范围；
结果导入到WHONET。

	
	
	具备智能化推导及专家系统。

	
	
	支持自我学习性，包括：
形成图像资料库；
自动统计同目的+标本的本院常见结果，方便工作人员了解常见致病菌；
可导入其他医院专家规则，了解其他医院情况。

	
	
	具备微生物专业分析统计功能，包括：送检情况统计；阳性率统计；污染率统计；分离率统计；耐药性分析；工作量统计；TAT统计；自定义查询条件。

	
	
	具备微生物质控管理功能；包括：
手工药敏质控；
仪器药敏质控；
手工生化反应质控；
仪器生化反应质控；
染色液质控。

	
	
	可以实现微生物检验分步计费：
预收费模式
a)
标本接收时一次性收取培养、鉴定及药敏费用；
b)
培养阴性时自动退还鉴定及药敏费用；
分步计费模式
标本接收时自动收取培养费；
培养阳性上机，自动加收鉴定费和药敏费用，其中药敏费用可以是总价也可以是按照具体每个药敏计费。

	
	
	具有血培养瓶领用登记管理。

	
	室内质控管理
	质控种类：
一般定量项目质控。
定性---半定量质控。
微生物质控。
患者标本质控方法。

	
	
	质控相关图形显示：
▲常用质控图形：L-J图、Z-分数图、优顿图、CV图、频率分布图、比对图（需提供所有图形界面截图）。
▲质控图显示内容丰富（频数分布、质控事件标记等）。（提供相应界面截图作为佐证，提供系统备查）
▲支持质控图鼠标拖放进行缩放操作。（提供相应界面截图作为佐证，提供系统备查）
▲支持项目质控情况缩略图形化显示。（提供相应界面截图作为佐证，提供系统备查）
▲支持单元当日质控执行情况图形化浏览。（提供相应界面截图作为佐证，提供系统备查）

	
	
	▲支持项目质量目标分析。（提供相应界面截图作为佐证，提供系统备查）
▲支持项目综合质量评估。（提供相应界面截图作为佐证，提供系统备查）

	
	
	管理功能：
▲支持区域、医共体、多院区、多科室、区域一体化质控管理。（需提供相应界面截图）
支持质控单元化管理。
支持仪器多计划管理。
支持定量质控图像化处理。
▲支持质控平行试验流程化管理。（需提供相应界面截图）
支持质控数据多种接收方式。
支持质控品批次管理。
支持试剂批次管理。
支持校准品批次管理。
▲支持项目判断规则根据项目西格玛（δ）选择。（需提供相应界面截图）
支持项目质控有效时间管理。
支持质控项目注释功能。
支持质控数据按仪器汇总归档。
支持实验室项目可接受范围判断功能。
支持质控结果审核功能。
支持开机质控结果未做判断功能。
支持质控项目多次测试仪器双向功能。
支持项目失控重做仪器双向功能。
支持质控数据自定义统计。
支持质控事件分类、分级别提示。
支持质控数据上报功能。
支持项目相同仪器质控同时分析浏览。

	
	
	常用质控报表：每月室内质控数据统计报表；失控报告单；每月质控报表；每月项目质控数据汇总表；每月项目质控数据控制图；每月上报质量控制图表。

	
	
	具体的质控方法：
常用质控规则包括：12S，12.5S，13S，13.5S，14S，22S，R4S 31S，41S， (2of3)2S， (3of6)2S 7T，7X，8X，9X，10X，12X；
计算控制限规则：10.05，10.01，20.05，20.01，20.002，X0.05，X0.01，R0.01，R0.02；
累计和规则：CS(1.0S:2.7S)，CS(1.0S:3.0S，CS(0.5S:5.1S)；
自定义质控规则；
极差规则；
质控规则组合；
N=1: 12S/41S
N=2: 13S/22S/R4S/41S/10X(Westgard)
N=3: 13S/(2 of 3)2S/R4S/9X或12X
N=4: 13S/22S/R4S/41S/8X或12X
N=6: 13S/22S/R0.05/41S/12X
…………自定义质控组合

	
	院内核酸混采
	▲采集工作站（需提供界面截图）
通过工作站或笔记本电脑+条形码阅读器（二维）+身份证读写器快速形成采集单元；
采集工作站通过扫描标本容器的条形码进行容器绑定；
有身份证的居民通过读取居民身份证信息进行身份核对，并自动通过身份证号获取登记信息，同时与标本容器进行绑定；
无身份证的居民通过扫描登记信息的二维码获取信息，并同时与标本容器进行绑定；
当标本容器绑定标本数量达到设定数量自动提醒更换标本容器；
具备标本送出交接管理功能。
检验工作站
具备常规检验工作平台功能；
▲支持混采样本报告功能，支持团体报告，支持混采样本个体报告；（需提供界面截图）
▲支持仪器数据自动采集功能（联机费用另外支付）。
统计与分析
提供常用的统计报表模板。

	
	前处理工作站
	支持接收单元管理机制，实现了多院区、多检验科室复杂条件下的部署和管理。

	
	
	通过扫描标本条形码完成对样本的核收，对部分不完全合格标本进行让步接收并作登记，并完成对标本检验费用的确认；对完全不合格标本进行拒收，并依据国家相关标准作不合格标本登记。

	
	
	通过外接高拍仪等设备采集或从前处理设备读取不合格标本快照，提高可溯源性。

	
	
	对不合格标本作退回处理时，可与临床进行消息互动，形成从退回-临床确认-取消执行或重新采集电子化闭环管理。

	
	
	依据诊疗项目的相关属性对流转地错误、接收地错误、不合格标本、重复标本、漏检标本进行有效控制，并依据诊疗项目的TAT时间控制属性对标本送检超时进行预警和报警。

	
	
	具备智能分配功能，依据诊疗项目的实验室检验相关属性，自动对标本进行分类、分样和编号，自动将检验申请生成任务单，并根据任务分配机制，自动生成检验单，如需物理分样则自动生成分样标签，对于检验过程中存在手工记录数据的标本自动生成相应的跟单，有效提高工作效率，有效减少统一样本多处检验错检、漏检等情况的发生。

	
	
	对于非当日开展项目的标本，自动转入实验室标本管理单元；对于外送标本，自动转入外送标本管理单元。

	
	
	能够与前序自动化传输设备衔接，后续自动化分拣设备或前处理、流水线进行深度多设备、多层级集成，形成完整的实验室分析前自动化。

	
	运控大屏监控
	通过大屏幕监控或工作站消息窗口方式对检验全过程中的异常情况进行报警和警示，提醒检验人员对异常情况加以关注。报警和警示的内容包括但不局限于：标本送检超时、
急诊标本、常规报告TAT超时、急诊报告TAT超时、仪器报警信息、质控失控信息、危急值预警信息、危急值感知超时、危急值报告超时、危急值回馈超时、实验室环境报警信息。

	
	
	监控的方式包括：大屏幕监控、工作站消息窗。可以自定义具体位置的监控内容。

	
	
	报警形式包括：一般性警示提醒、强烈报警，支持声音警示。

	
	
	支持每个屏幕或工作站终端自定义报警显示内容。

	
	档案管理
	按照ISO15189体系要求，对实验室人机料法环样测等管理活动中所产生的档案实现了集中统一管理，并能够按照管理主体和分类进行档案查询、浏览和打印。

	
	
	包括人员档案、设备档案、物资档案、实验室体系文件档案、实验室非体系文件档案、质控归档文件、业务归档文件（如不合格标本记录表、危急值记录表、数据分析记录表等），以及实验室事务项管理归档文件。

	
	
	归档方式包括业务系统手工归档，根据业务管理规定后台服务定时归档，根据相关分析方案后台服务定时归档。归档文件可以实现归档-审核-审批流程化管理。

	
	
	可以自定义管理主体和分类。

	
	文档管理
	依据ISO15189相关要求实现了对诸如项目操作规程、采集手册、服务手册、项目手册等临床实验室程序化文件按照体系-分类-文档-文件进行分级管理，并进行版本化控制；非体系文件电子化流程分类管理。

	
	
	文件格式涵盖了所有office文档、PDF文档、HTML文档、图片文档。

	
	
	支持文件上传、在线拍照等形式导入文件，可与杏和结构化检验知识库无缝衔接，自动获取知识库文件。

	
	
	内嵌office控件，实现文件office在线编辑，并具备修改痕迹自动记录功能。

	
	
	所有文件可以自定义电子审批流程，实现在线办公，具备待办事项提醒功能。

	
	
	用户自定义安全策略，融合电子签名、电子印章功能。

	
	
	具备发布、分发分级控制。

	
	
	具有词条定义功能实现关键词快速检索定位。

	
	
	以工作站、移动终端、互联网终端等多种方式实现在线浏览。

	
	五级电子病历评级
	数据查询服务

	
	
	现场服务


六、输血系统升级及新增模块需求
 1.涉及模块

	类型
	内容
	模块/配置

	主体业务
	护士平台
	智慧用血护士站

	
	
	护士站应用

	
	
	术中用血护士站

	
	闭环管理
	不良反应管理

	
	
	输血医嘱管理

	
	
	输血护理记录单管理

	
	
	用血审批管理

	
	外部系统接口
	中心血站接口

	
	用血分析
	用血质量分析


2.具体需求

	序号
	技术参数
	指标和性能

	总体要求

	
	自主知识产权要求
	★具备临床用血相关软件自主知识产权。（需提供著作权登记证书复印件）

	
	延续性要求
	★此次智慧输血精细化管理要求在原输血信息系统基础上进行扩增应用，不得替换原输血信息系统已有应用。

	
	标准符合性要求
	▲同时满足CAP实验室认可、ISO15189实验室认可相关标准对输血实验室相关要求；
满足电子病历分级评审中各级相关要求，并达到5级及以上水平； 
满足JCI国际医院认证相关要求； 
满足三级医院评审标准；
满足医疗机构临床用血管理办法要求。
满足临床输血技术规范要求
满足国家卫生健康委办公厅关于印发临床用血质量控制指标（2019年版）的通知

	
	数据库要求
	▲同时支持Oracle、SQL数据库。

▲其中Oracle数据库支持10g、11g及以上所有版本
▲其中SQL数据库支持2012、2016、2017及以上所有版本

	
	环境部署要求
	▲支持LINUX+ORACLE环境下部署系统数据库应用案例。

	
	系统架构要求
	▲1)多层体系架构、前端B/S展现形式、方便部署； 

2)模块设计，方便流程再造；
3)参数化设计，方便个性化设置。

	
	语言支持
	▲主要主体业务管理模块界面支持双语显示。

	
	系统管理结构
	▲系统架构能满足科室流程变更及个性化改造，可以实现全面按照医疗机构-院区-输血科-专业组-仪器-分析单元层级架构实现实验室全方位管理，可以适应多区域化医疗机构、多院区、集团医院、总医院、医联体、医共体、互联网医院、联盟医院、区域用血等各种形式。以患者为中心，通过对输血申请-输血医嘱-标本-血制品-报告单-输血病历六大管理主体实现用血全过程精细化管理。引入管理单元概念，实现输血实验室人机料法环样测的层级管理。（需提供相应的界面截图以及架构说明）。

	具体参数要求

	
	护士平台
	包括取血单打印、血液接收、输注管理、护理记录、血袋管理、输血反馈等六大板块，形成了以护理记录为核心的血制品闭环管理。
护士病区首页：根据实时输注情况进行输注超时、结束超时、回收超时等血液进行统计及提示；实时显示病区待处理事项，待开始、待反馈、待接收等状态的血液并进行操作，并对当前病区开单及血液信息实时统计分析，并进行可视化展现。
取血单打印：输血科交叉配血完成后，系统自动发送取血通知到相关的病区或科室，消息中心自动在护士终端弹窗提醒；取血护士打印取血通知单并填写对应体征信息，若体温等相关体征信息不符合输血条件，则进行提醒，符合则进行取血操作；取血单据号与备血信息关联，并通过条码方式进行显示；取血时可扫描单据条码、血袋条码验证信息，防止出错；支持取血单打印与管理；可区分一般情况取血和紧急取血。
血液接收：取血护士取回血液后，需要扫描血袋条码、血袋成分码、以及患者住院号逐一核对，核对患者信息、血袋信息等，支持双查双签核对管理，确保所取回血袋正确无误。支持与PDA系统对接；支持CA认证接口对接；支持扫描单据条码、血袋条码，错误血袋自动提醒，且禁止后续操作；支持血袋退回操作；支持打印输注卡，用于后续输注执行；支持根据交叉配血单、取血单、发血单、血袋标签等条形码信息进行电子信息自动核对。
输注管理：在输血管理系统中扫描出库标签条形码和血袋条形码，记录输血开始时间和输血人；有PDA的医院，护士先扫描病人腕带，再扫描出库标签条形码和血袋条形码，记录输血开始时间和输血人；超时未输注系统给予提醒；输注开始未结束系统及时预警。
血袋科室间交接：支持相关输血护理信息随转科操作流转功能，当患者存在转科情况时，可以将患者的输血申请、血液信息在系统中进行转移，保证输血的正常进行；输注结束时，在系统中扫描出库标签条形码和血袋条形码，记录输血结束时间和输血人；有PDA的医院，护士先扫描病人腕带，再扫描出库标签条形码和血袋条形码，记录输血结束时间和输血人；输注开始后4小时未输注结束的自动进行提醒。
输血反馈登记：输血完成后，护士需要在系统填写输血反馈，记录病人在输血过程中不良反应与输血结束后的不良反应， 通过电子病历接口插入病程记录中。
血袋管理：输血结束后，护士扫描血袋上条形码进行血袋回收，记录血袋回收人、回收时间；系统显示24小时内与24小时外未销毁的血袋，并且具备超时报警提示。
护理记录单：自动根据输注过程记录生成护理记录单，并通过接口推送到电子病历中，同时护理记录也同步回传护理系统中，避免用户二次填写。
术中用血护士站：支持手术患者血液的接收、输注开始、巡视、输注结束等操作，支持血液流转到病房并进行血液输注结束，血袋回收、销毁等操作；支持手术患者术中检验条码标签打印。

	
	闭环管理
	不良反应管理：
输血科处置：临床登记不良反应处置后通知输血科，输血科进行处置并填写意见，处置登记完成后由组长进行审核。
输血科上报：将符合规则的不良反应事项上报医务科。
输血科上报血站：将符合规则的不良反应事项上报血站。
血站意见：支持对上报不良反应事项手工录入或通过接口获取血站意见。
回访记录：对上报的不良反应患者进行回访登记。
输血完成后护士需要在系统中填写输血反馈，记录病人在输血过程中不良反应与输血结束后的不良反应， 通过电子病历接口插入病程记录中。

	
	
	输血医嘱管理：
可以和医院现有的集成平台（或者HIS系统、电子病历等系统）进行界面集成，实现电子医嘱数据集成。
备血医嘱：用血申请发送自动产生备血申请医嘱信息，通过接口实现与HIS数据同步。
输注医嘱：输血科备血完成后，血液输注之前，系统依据血液出库信息自动生成输注医嘱信息，建立血袋与医嘱之间的联系，血袋输注开始时执行医嘱，可同步回传静脉输注等医嘱到HIS。
术中医嘱：临床医生术前进行备血完成，术中用血时，麻醉医师进行用血通知并自动生成术中医嘱信息，支持回传HIS，并与手麻实现数据同步，手术护士进行术中医嘱执行、输注等操作。
检验医嘱：系统根据配血标本3日内有效规则在用血申请自动判断并下达检验医嘱，再由护士按照检验申请方式进行统一执行，进行条码打印及标本采集确认等操作。

	
	
	输血护理记录管理：
支持对接移动终端实现输血核对和输血监护，实现床边核对和实时监控；并提供备注功能，如病人体征记录等。
通过每袋血液输注过程记录自动形成输血护理记录单。
护士输血记录也根据医院提供模板进行拼接回传护理记录，减少工作量。

	
	
	用血审批管理：
支持同一患者一次用（备）血或同一患者24h内用（备）血累积≥1600ml大批量用血时进行医务科审批及全血使用控制审批电子化管理。
支持根据预设规则，自动判断临床用血是否符合大量用血标准，并实现网络化的逐级审批；另外大量用血审批可以通过系统进行有效控制，如输血科和医务科未审批的情况下不能进行申请单打印和发送医嘱。
系统智能判断是否达到审核、审批标准，可通过钉钉、微信、移动端等进行实时审核或审批。

	
	外部系统接口
	中心血站接口:
基础字典接口

接收订单

获取订单回复信息

订单回复确认

取消订单

获取发血单

设置医院成功获取发血单

设置医院成功接收发血单

退血申请

退血申请取回

	
	用血质量分析
	支持根据各类预设条件如时间、科别、医生、血液归属等维度通过表格、图形等形式的查询、保存、输出、打印等。至少包括：成分输血率、申请单合格率、知情同意书签订率、输血前检验检测率等。


七、售后服务要求
1.（参加论证会时，请列明）
 6 / 6

