附件

高明区人民医院新体检中心监控系统
新妇幼院区门诊大楼三楼及四楼新科室安装1套高清视频监控系统，共安装约25支400万像高清（带音频）摄像机，录像存储3个月；信号接入办公室独立监控（不接入中央监控），清单如下：

	品名
	参考品牌型号
	规格
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）

	32路网络硬盘录像机
	
	台
	1
	
	

	8T专用硬盘
	
	个
	8
	
	

	50寸4K高清电视机
	
	台
	1
	
	

	400万高清（带音频）摄像机
	
	个
	25
	
	

	稳压电源
	
	个
	25
	
	

	24口千兆交换机
	
	台
	1
	
	

	16口千兆交换机
	
	台
	1
	
	

	两芯电源线
	
	米
	600
	
	

	超五类网络线
	
	米
	1200
	
	

	线槽线管
	
	米
	600
	
	

	网络机箱
	
	个
	2
	
	

	安装人工（含发票）
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


摄像头安装列表：

	位置
	摄像头数量

	集结区
	1 

	信息采集区
	1 

	待检区
	1 

	视力检测室
	2 

	血压、心率检查室
	2 

	内科检查室
	2 

	听力、嗅觉检查室
	1 

	眼科检查室
	1 

	五官检查室
	2 

	口腔检查室
	1 

	心理测试室
	1 

	心理访谈室
	1 

	B超室
	2 

	DR检查室
	2 

	办公、会议室
	1 

	门口走廊
	4 

	小计
	25


1

