## Sheet1
高明区人民医院医疗设备采购前论证清单
序号 | 项目名称 | 数量及分项预算 | 项目总预算（万元） | 需求/备注
1 | 高档彩超(心脏彩超) | 1 | 224 | 高档彩超(心脏彩超)：现时技术参数属于国际高端水平的全身彩色多普勒超声诊断仪，主要技术参数突出于心脏超声及经颅超声、经食道超声，同时兼顾全身多部位超声诊断，配备腹部探头、浅表探头、心脏探头、经食道三维探头，具备超声造影及心脏超声造影功能，同时普通腹部和浅表探头、经直肠探头兼容介入操作，所配探头均应为高分辨率探头，图像质量好，能满足绝大临床超声及介入超声需求
2 | 新生儿广域眼底成像系统 | 1 | 100 | 眼底成像系统 1台，主要针对新生儿使用。参数调节简单、易操作，维护方便、维护成本低。 1.检查方式：间接接触式 2.光学系统：广角、大景深、快速聚焦 3.调焦类型：精密微型伺服电机调焦系统，物理调焦，非电子调焦 4.图像拍摄方式：单张拍摄（即静态拍摄）/ 连续动态视频摄像，无拍照延迟 5.摄像系统：高清摄影机/高分辨率真彩传感器； 6.影像分辨率≥200万 7.光强显示：光源强度以数值显示 8.光源亮度调整方式：脚踏开关控制、键盘按钮控制、主机触控感应； 数据采集传输类型：静态/动态图像采集均可采 9.光源类型：无眼底蓝光危害 10.视频下照明：视频下可手动调节降低光照亮度