## Sheet1
高明区人民医院医疗设备采购前论证清单
序号 | 项目名称 | 数量及分项预算 | 项目总预算（万元） | 需求/备注
1 | 医用吊塔 | 8 | 146 | 1、专业技术人员所认可的成熟产品； 2、设备必须具备严苛水、电、气源等安全使用标准； 3、仪器设备不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、防静电、容易清洁、符合防火和噪声控制标准；电、气源（氧气、压缩空气等）符合国家强制标准，抗干扰、防静电强； 4、干湿分离，机械阻尼、气动等方式制动，各关节独立水平旋转角度0-340︒，承重≥220Kg，满负荷状态下长期运转不变形； 5、标准供电：220V±15V、50Hz±1Hz ，3孔插座≥8个×1,3孔插座≥10个×1； 6、标准供气：气源压力0.4MPa～0.6 MPa ，≥2个氧气、≥2个吸引、≥2个压缩空气； 7、仪器承载平台2个，抽屉≥1个； 8、输液杆架×2，每杆架可挂至少5个输液泵 9、可平移、单双臂旋转、伸缩式检查灯。
2 | 呼吸与危重症多功能监护病床、防褥疮床垫、病人转运车床等一批 | 病床：8张（预算：46.74万元） 防褥疮床垫：4张（预算：6万元） 转运车：1台（预算：2.5万元） | 55.24 | 定位专业技术人员所认可的成熟产品 1、设备必须具备严苛水、电、气源等安全使用标准； 2、仪器设备不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、防静电、容易清洁、符合防火和噪声控制标准；电源及导线符合国家强制标准，抗干扰、防静电强； 3、呼吸与危重症多功能监护病床8张； 4、兼备机械、电动操作，具有头部上半身与腿脚下半身升降功能； 5、有辅助侧翻身和俯卧位通气功能； 6、易于床边影响等检查操作功能； 7、具有无噪音防震四轮转向及锁定功能。 8、配备抢救车1台
3 | 可视气管插管喉镜等抢救及配套设备一批 | 可视插管喉镜：1台（预算：3万元） 简易呼吸器：8个（预算：1.8万元） 亚低温治疗仪：1台（预算：8万元） 空气消毒机：8台（预算：7万元） 床单元消毒机：1台（预算：1.2万元） | 21 | 1、经临床长期使用确认质量可靠、安全性高、稳定性好、操作简便； 2、包含：可视气管插管喉镜1套，床旁简易呼吸器8个，亚低温治疗仪1台，空气消毒机8台，床单元消毒机1台； 3、符合国家相关行业质量标准，消毒机消毒效果符合临床要求，亚低温治疗仪具备可靠的降温、恒温与升温功能。