## Sheet1
高明区人民医院医疗设备采购前论证清单
序号 | 项目名称 | 数量及分项预算 | 项目总预算（万元） | 需求/备注
1 | 多功能睡眠呼吸障碍监测系统 | 睡眠呼吸监测系统：1台 （预算：50万元） 便携式睡眠呼吸障碍监测记录盒：2个 （预算：8万元） 监测床：2张 （预算：1万元） | 59 | 定位专业技术人员所认可的成熟产品； 1、设备必须具备严苛水、电、气源等安全使用标准； 2、仪器设备不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、防静电、容易清洁、符合防火和噪声控制标准；电、气源（氧气、压缩空气等）符合国家强制标准，抗干扰、防静电强； 3、可以联续12小时以上监测记录病人的口鼻气流、血氧、心率、胸-腹式呼吸、鼾声、体位变化等情况； 4、配备计算机数据采集、分析、诊断报告打印配置； 5、无电极床垫式多导多功能睡眠呼吸障碍检测系统优先考虑； 6、配备便携式睡眠呼吸障碍监测记录盒2个，配备相应导联电缆各2套； 7、配备专用监测床单元2张

## Sheet2
序号 | 项目名称 | 单价（万元） | 数量 | 项目总预算 （万元）
1 | 数字减影血管造影系统(DSA) | 1500 | 1 | 1500
2 | 双板DR | 224 | 1 | 224
3 | 彩超 | 224 | 4 | 896
4 | 新生儿广域眼底成像系统 | 100 | 1 | 100
5 | 眼底造影机 | 80 | 1 | 80
6 | 体外碎石机（冲击波治疗机） | 80 | 1 | 80
7 | 医用吊塔 |  | 8 | 150
8 | 多功能有创呼吸机 |  |  | 180
9 | 转运呼吸机 | 13 | 1 | 13
10 | 呼吸与危重症多功能监护病床、防褥疮床垫、病人转运车床等一批 |  | 病床：8张 防褥疮床垫：4张 转运车：1台 | 58.5
11 | 精密微量电子注射泵、电子输液泵 |  | 注射泵：32台 输液泵：16台 | 50
12 | 可视气管插管喉镜等抢救及配套设备一批 |  | 可视插管喉镜：1台 简易呼吸器：8个 亚低温治疗仪：1台 空气消毒机：8台 床单元消毒机：1台 | 21
13 | 多功能睡眠呼吸障碍监测系统 |  | 睡眠呼吸监测系统：1台 便携式睡眠呼吸障碍监测记录盒：2个 监测床：2张 | 59
14 | 多功能心电监护仪（配备呼出气二氧化碳监测及双有创血压测定功能） | 8 |  | 72