## Sheet1
高明区人民医院医疗设备采购前论证清单
序号 | 项目名称 | 数量及分项预算 | 项目总预算（万元） | 需求/备注
1 | 妇产彩超 | 1 | 224 | 妇产彩超1台：现时技术参数属于国际高端水平的全身彩色多普勒超声诊断仪，主要技术参数突出于妇产科超声并且可以用于输卵管超声造影，同时兼顾全身多部位超声诊断，配备腹部探头、胎儿四维兼盆底容积探头、阴道超声探头，同时普通腹部兼容介入操作，所配探头均应为高分辨率探头，图像质量好，能满足绝大部分妇产科超声及妇产科介入超声需要。

## Sheet2
序号 | 项目名称 | 单价（万元） | 数量 | 项目总预算 （万元）
1 | 数字减影血管造影系统(DSA) | 1500 | 1 | 1500
2 | 双板DR | 224 | 1 | 224
3 | 彩超 | 224 | 4 | 896
4 | 新生儿广域眼底成像系统 | 100 | 1 | 100
5 | 眼底造影机 | 80 | 1 | 80
6 | 体外碎石机（冲击波治疗机） | 80 | 1 | 80
7 | 医用吊塔 |  | 8 | 150
8 | 多功能有创呼吸机 |  |  | 180
9 | 转运呼吸机 | 13 | 1 | 13
10 | 呼吸与危重症多功能监护病床、防褥疮床垫、病人转运车床等一批 |  | 病床：8张 防褥疮床垫：4张 转运车：1台 | 58.5
11 | 精密微量电子注射泵、电子输液泵 |  | 注射泵：32台 输液泵：16台 | 50
12 | 可视气管插管喉镜等抢救及配套设备一批 |  | 可视插管喉镜：1台 简易呼吸器：8个 亚低温治疗仪：1台 空气消毒机：8台 床单元消毒机：1台 | 21
13 | 多功能睡眠呼吸障碍监测系统 |  | 睡眠呼吸监测系统：1台 便携式睡眠呼吸障碍监测记录盒：2个 监测床：2张 | 59
14 | 多功能心电监护仪（配备呼出气二氧化碳监测及双有创血压测定功能） | 8 |  | 72