**2、7米听力医疗车**

|  |  |
| --- | --- |
| **（一）** | **车辆部分需求说明** |
| 1 | 整车要求 | 国内知名品牌，≥7米 |
| 2 | 发动机 | 国内知名品牌 |
|  | 排量 | 2.9ml≥ |
| 3 | 排放标准 | 国六 |
| 4 | 专用设备 | 听力检查室达到标准：提供国内权威部门出具的检测报告。 |
| 5 | 其他要求 | 车辆公告：车辆改装厂家拥有自己申报的专业医疗车公告 |