一、资质要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、具有相应的经营范围和履行合同所必需的专业技术服务能力；

3、必须为客车整车生产厂家或客车整车生产厂家授权经销商；

4、产品必须具有“医疗车”专用车公告；

5、本项目不接受联合体投标。

1、9米一体化成型体检医疗车

| （一） | 车辆部分需求说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整车要求 | 国内知名品牌，≥9米 |
| 2 | 发动机 | 国内知名品牌 |
| 3 | 排量 | ≥6.0ml |
| 4 | 排放标准 | 国六 |
| 5 | 车载专用设施 |  |

| （二） | ## 专用设备数字化医用X 线DR 摄影系统技术参数需求说明 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 2.1 | 阳极热容量≥600 KHU （必须提供医疗器械注册证登记表或医疗器械注册检验报告证明） |
| 2.2 | 最大输出功率≥56KW 提供注册证登记表或注册检验报告证明 |
| 2.3 | 为保证产品一致性和稳定性，限束器与球管为同一品牌，材质：非晶硅＋碘化铯。须提供医疗器械注册证登记表或注册检验报告证明。 |
| 2.4 | 要求整机质保≧3年 |
| 2.5 | 要求包含对接院内影像信息系统 |