| 一、总院区： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 住院2号楼4层机房灭火系统 | 套 | 1 |  |  | 包含:原有设备拆除，新气体主机、启停按钮，声光报警器，放气灯，1瓶42KG气体辅材及人工费。 |
| 2 | 更换防火门顺序器 | 只 | 160 |  |  | 包含:设备材料费，安装人工费 |
| 3 | 更换防火门锁 | 只 | 52 |  |  | 包含:设备材料费，安装人工费 |
| 4 | 更换防火门闭门器 | 只 | 38 |  |  | 包含:设备材料费，安装人工费 |
| 5 | 门诊部消防排烟风机除锈油漆 | 台 | 4 |  |  | 包含:设备材料费，人工费 |
| 6 | 住院部泵房除锈油漆 | 项 | 1 |  |  | 包含:设备材料费，人工费 |
| 7 | 住院2号楼天面排烟防火阀 | 只 | 1 |  |  | 包含:设备材料费，人工费 |
| 8 | 乙级钢质防火门不含门框 | 樘 | 12 |  |  | 双开、带视口2F、6F、6F、7F、10F、10F、11F、13F、13F、14F、15F、16F、 |
| 9 | 拆装防火门 | 樘 | 12 |  |  | 包含:人工费，不含门框 |
| 二、妇幼院区： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门诊部天面消防排烟阀 | 只 | 2 |  |  | 包含:设备材料费，安装人工费 |
| 2 | 更换防火门顺序器 | 只 | 53 |  |  | 包含:设备材料费，安装人工费 |
| 3 | 更换防火门锁 | 只 | 25 |  |  | 包含:设备材料费，安装人工费 |
| 4 | 更换防火门闭门器 | 只 | 5 |  |  | 包含:设备材料费，安装人工费 |
| 5 | 维修防烟垂壁 | 项 | 1 |  |  | 包含:设备材料费，安装人工费 |
| 6 | 乙级钢质防火门不含门框 | 樘 | 5 |  |  | 住院部不带视口2F、6F、6F、7F、8F |
| 7 | 拆装防火门 | 樘 | 5 |  |  | 包含:人工费，不含门框 |
|  | 总院区赋安消防主机电源盘 | 套 | 1 |  |  | 包含:设备材料费，安装人工费 |
| 总价合计： |  |  |  |  |  |  |

高明区人民医院消防设备设施更换维修项目清单