佛山市高明区人民医院

区域心电信息系统采购需求说明

一、本项目报名方法

在本项目截止报名时间前，发送报名表（附件2佛山市高明区人民医院信息系统报名表）和本公告第三点所提及资料至电子邮箱gm88882172@21cn.com，并通过电话0757-88688809或88882172，与医院工作人员确认已在邮箱收到报名表为报名成功。

注意事件：1.报名截止时间以邮箱收到邮件时间为准；2.发送电子邮件后，务必要与医院工作人员联系、确认，否则可能因漏收邮件而导致报名不成功。

二、报名联系方式：

佛山市高明区人民医院信息科

采购咨询联系电话：0757-88688809  88882172

监督投诉联系电话	0757-88828698

电话接听时间为周一至周五早上8点至12点；下午2点半至5点半。

三、报名提交材料要求：

1、企业法人营业执照（副本）复印件。

2、税务登记证书（国、地税）复印件。

3、组织机构代码证复印件。

4、如已办理营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一的企业，请提交加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照复印件。

5、参会人如为法人代表，须提交报名单位法人代表证明书、法人代表第二代居民身份证复印件。参会代表如为授权代理人，须提交报名单位法人代表证明书、法人代表第二代居民身份证复印件、法人授权书及授权代理人第二代居民身份证复印件。未能通过核实的将会被取消报名资格。

7、报名单位应遵纪守法、诚信经营，近三年内（自招标公告发布之日起往前推三年）无违规违法行为或采购活动中无不良记录，报名单位须书面承诺。

四、报名其它要求：

1、参加采购单位必须响应本采购项目的全部内容和要求；预算报价包括本项目采购清单的所有内容，费用已包含一切预见或不可预见费用。

2、请严格按照本公告附件填写推介表，纸质和电子版推介表随参加投标人在投标当日自行携带入场提交。

3、本项目不接受联合体参与投标。

五、项目需求简介

本次需要采购一套区域心电信息系统，含7家基层医院合计18台心电图机的接入。

| 编号 | 名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 平台支撑服务 | - 系统无缝对接到广东省远程医疗平台远程心电医疗中心，全部对接费用包含在此次投标报价中。（★，本需求不可负偏离） - 系统无缝对接院内现有心电网络系统，不需切换系统工作，减少医生工作量（★，本需求不可负偏离） - 采用分布式微服务架构，通过独立分库的微服务构建云平台系统，服务之间高度自治。各服务支持独立部署和集中部署。 - 云平台采用分布式存储，动态负载技术。 - 云平台核心微服务承载，通过服务注册、服务发现、服务治理等方式保持服务的健康、稳定，持续不间断的满足心电业务。 - 采用热部署方式，不用停止服务器，实现平台程序升级发布、更新配置文件等功能。 - 支持网关服务，实现路由、服务聚合、服务发现、认证、鉴权、限流、熔断、缓存、Header头传递等功能配置。 - 保证系统正常有效的使用，需要具有消息队列技术，基于AMQP协议的队列技术，兼容主流消息队列Kafka，RocketMQ等，支持事务消息、顺序消息、批量消息、定时消息、消息回溯等功能。 - 数据库服务采用高可靠性、高性能、面向列、可伸缩的分布式存储系统，支持HBase数据库和Redis数据库。 |
|  | 平台业务服务 | - 心电数据采集服务和报告服务支持独立部署，当心电采集服务异常时，不影响诊断中心的报告业务。 - 心电图报告的生命周期管理，通过调用链跟踪、分布式日志系统、消息队列等记录每一份心电报告周期，对功能调试、问题排查、定位都提供可靠保障。 - 具有用户中心服务，提供用户管理、注册、停用等服务。提供用户权限管理和鉴权服务。 - 具有统一接口服务，提供统一接口对接，支持对接第三方信息平台和心电网络系统或心电图机。 - 具有统计服务，根据实际业务需要设置不同的统计分析条件，由统计服务输出对应的统计分析结果。 - 具有心电自动分析服务，支持诊断分级，对所有采集下来的数据进行诊断分级处理。支持数据预分析和结果分级，可查看分析的诊断结果和数据危急等级，帮助医生诊断和判断患者心电数据具体情况。 - 支持危急值预警流程：出现危机值数据，执行预警报警、优先诊断等。 - 危急报告进行预警提示，帮助医生对危机报告及时处理。 - 具有系统登录设置，安全模式符合安全等保要求。 |
|  | 云平台基础数据中心 | - 建立心电数据中心，汇总心电检查数据，实现各医疗机构心电检查数据的统一管理，实现区域内所有心电数据的以标准HL7 格式的数字化存储以及共享，并为所有的心电数据提供统一的管理平台。 - 在心电数据中心的基础上建立远程诊断中心（业务），实现区域心电资源整合，支持区域间的心电远程诊断、远程会诊业务流程，诊断中心可以接受所管理的区域内的疑难心电会诊请求。 - 为心电远程诊断、质控等服务提供数据支撑功能。 - 提供心电数据主索引，方便通过注册、查询居民主索引接口完成患者心电报告跟居民主索引的关联。 - 对外共享数据时支持数据保护，符合数据隐私设置要求，隐藏病人关键信息，名字使用* 代替。 |
|  | 检查管理 | - 系统支持连接第三方心电图机完成受检者的心电检查。支持解析hl7、mfer、scp、fda-xml、dicom、anb、dat、ecg、eco、ekg等第三方心电图机数据格式并以统一的格式进行存储。 - 支持针对门诊（固定检查）、病房（移动检查）等不同的检查场景，按照所接设备类型，可以提供不同的设备接入和改造方案。满足不同场景下的设备接入和采集需求。 - 具备网络传输功能的心电图机，数据采集完成后可通过无线或有线方式直接发送至心电中心服务器，由诊断中心进行集中诊断。 - 支持对不具备网络传输功能的心电图机进行数字化改造，可兼容不同品牌型号的心电图机、采集盒以及其他检查设备。 - 移动场景下，支持第三方心电图机先离线采集再集中上传，无需借助PC、平板等即可通过网络直传诊断中心。 - 固定场景下，支持将现有心电设备直接连接电脑来实现心电数据接收，支持手动创建、扫码、读卡、输入卡号、下载预约记录等多种方式获取检查信息，支持设置加急和隐私患者处理。 - 支持配置检查模式，可选常规十二导、常规十五导、常规十八导、心向量、心率变异、QT离散度、频谱心电、阿托品等。【提供功能界面截图】 - 支持采集质量检测，在心电检查过程中实时提醒采集质量是否合格，伪差、导联脱落、左右手接反等实时提醒。【提供伪差、导联脱落、左右手接反实时提醒功能证明】 - 支持图谱采集完成后预览，支持加采、重采功能； - 采集完成后支持自动分析危急值，分析结果包括以下几种类型：危急、阳性、正常、采集不良、未分析。【提供功能界面截图】 - 支持为严重病人申请加急诊断，加急的报告列表有加急的状态标记。 |
|  | 诊断管理 | - 为满足医院业务发展需要，医生工作站须提供静息心电、动态心电、动态血压综合分析功能：一套软件即可以进行静息心电、动态心电、动态血压三种检查的分析会诊工作，支持具有对应检查特点的专业分析工具。【提供功能界面截图及静息动态心电血压综合分析系统自主知识产权证明】 - 支持多业务全览式诊断，在诊断工作台可显示静息心电、动态心电、动态血压三种类型的报告统计数据，切换到对应列表可以打开对应类型报告；多屏并行工作模式，可以在不同的显示屏中显示不同检查类型的报告列表和看图写报告界面，方便同时诊断不同类型的报告。 - 接收到远程诊断申请后，系统支持后台预分析，对于系统已经判断出存在危险情况的病人标明危急，在客户端、web端、移动端以弹窗、消息等多种方式向诊断医生预警。 - 支持诊断医生对不符合要求的图谱进行退回、加采、重采等操作；并支持对退回、加采和重采的报告加注原因。 - 支持导联纠错功能，在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件直接修正，无需重新采集。【提供心电图导联纠错相关的自主知识产权证明文件】 - 支持组合导联功能：使用十二导设备采集两份十二导数据合并为十八导数据，满足附加导联的检查要求。 - 为提高医生工作效率，系统支持同屏显示报告列表和看图界面。可直接在看图页中查看列表数据，无需在列表页和详情页中来回切换。【提供功能截图证明】 - 支持图谱对比功能，支持将5份及以上历史报告加入对比，可引用对比报告的诊断结论。 - 支持在心电图波形区域的异常位置做标记，提供图像注释说明记录。【提供功能截图证明】 - 支持漏诊提示，对心电图因显示分辨率问题导致的可能被疏忽的细节异常进行提示，防止造成漏诊。【提供漏诊提示相关的自主知识产权证明文件】 - 支持叠加波分析，可对所有导联心搏进行叠加趋势分析。 - 支持测值超过正常范围，显示成红色，且测值有最大和最小值限制。 - 提供标准的心电图诊断词条，辅助医生快速进行报告编辑，在编辑过程中支持词条模糊查询及词条与测值的联动。【提供心电专家智库系统自主知识产权证明】 - 支持ST Map功能。【提供功能界面截图】 - 支持梯形图解标记心电图数据。【提供梯形图功能经药监局注册检验的证明】 - 支持频谱心电、高频心电、QT离散度、心电向量、心室晚电位、心率变异等分析功能。 - 支持阿托品等药物试验功能，可显示药物试验条件下的数据、绘制心率变化曲线以及导联波形。【提供阿托品药物试验功能经药监局注册检验的证明】 - 提供典型病例收藏功能，支持医生自定义收藏分类，为医生后期培训和进行科研提供素材。【提供典型库收藏管理系统自主知识产权证明文件】 - 支持心电自动诊断技术，对心电报告进行自动化分析和诊断，辅助诊断医生进行报告诊断，提高诊断效率和质量。【提供心电人工智能辅助诊断系统自主知识产权证明文件】 - 支持自动分析危急值预警，快速识别出可能危及生命的疾病，通过微信小程序推送提醒医生优先处理。【提供微信小程序危急值推送的功能证明】 - 支持胸痛加急功能，诊断界面有胸痛加急按钮，点击之后有胸痛加急的提示弹窗并可将检查完成消息推送到手机微信端。【提供功能界面截图】 - 系统支持设置强制审核模式，设置为强制审核模式的报告必须进行双签之后才能发布，以满足医院多业务形态的需要。【提供强制审核模式功能截图证明】 - 支持在诊断界面将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信小程序进行扫码查看、诊断和分享，通过手机扫码方式实现内网到外网的数据传输，物理隔离保障网络安全。【需提供软件界面截图证明及承诺函】 - 支持多种类型的分级诊断管理，如诊断分组、报告复核、双签模式等。 |
|  | 移动诊断 | - 移动会诊支持手机端H5、微信小程序等多种方式实现原始心电图数据的查看，支持Android和iOS系统等各种品牌终端，满足出差、居家等不同场景下的远程会诊需求。【提供功能界面截图】 - 手机端H5会诊功能，支持手机端报告任务列表刷新功能，可实时查看待处理报告的数量。支持报告编辑功能，提供标准的心电图诊断词条选择或者手动输入诊断词条，辅助医生快速的进行报告编辑。 - 支持iPad端诊断，方便医生值班时使用。支持报告列表功能、支持多份心电图切换功能、支持报告编辑功能；支持通过扫描二维码的方式连接服务器地址，防止服务器地址外泄。【提供平板端报告编辑功能界面截图】 - 支持将心电数据通过网络分享到微信群或者专家的微信，典型数据分享或寻求技术指导。会诊专家可在微信端查看原始心电数据，支持走速、增益的调整，支持导联布局的切换，支持心电波形的滤波。 |
|  | 监管质控 | - 支持GIS技术，展示区域内的医疗资源。将当前区域接入的医疗机构按照机构的类型在地图上进行展示，能更直观的展示当前区域的医疗机构分布的情况和各类型医疗机构的接入数量。【提供卫健委心电大数据展示系统自主知识产权证明文件】 - 支持诊断中心大数据展示，如今日已完成诊断总量、业务排名、业务趋势、业务时效、诊断分级等数据展示。【提供诊断中心心电大数据展示系统自主知识产权证明文件】 - 诊断分级和诊断分布，诊断分级通过饼图展示，统计时间内正常、危急、阳性、采集不良的数据分布情况，同时显示危急和阳性心电图在总体中的占比；诊断分布通过柱状图展示，统计时间内房颤、房性早搏、室性早搏、急性心肌梗死等病种的自动诊断和医生诊断的占比情况。 - 支持通过心电人工智能进行辅助质控分析，评估诊断医生和诊断组的诊断质量，进一步明确后续的培训方向和提高培训效果。【提供心电人工智能质控中心系统自主知识产权证明文件】 - 支持质控病例，医生可设置质控查询条件，对诊断组和平台中的所有数据进行质控分析。【提供质控病例功能经医疗器械注册的证明文件】 - 统计分析：实现管理部门对设备、病人、医生、检查报告的分析。 - 对区域内的心电检查结果的统计分析。 - 基于大数据和人工智能技术，通过网络，对区域内的心电检查质量的监控，通过软件的方法和抽检的方法，对基层医院的心电报告实现质量监控。 - 具有检查机构接入趋势分析功能，及时了解接入哪些基层医疗机构，了解哪些机构何时接入等信息。 - 具有检查量分析趋势功能，统计分析当前机构下检查时间在所选择日期范围内的检查量分布情况及占比情况，具有按月统计数据并显示数量，并按检查总量进行倒序排序。 - 具有根据选择检查日期区间范围统计出所选机构下24小时中每小时一个时间点的检查量情况及总占比，以方便了解每个时间点检查情况。 - 统计机构下检查医生的工作量，统计当前机构下检查时间在所选择日期范围内的检查医生检查量分布情况及占比，同时按每月检查量显示。 - 支持危急检查报告的实时预警展示：危急和预警的检查信息，能够及时的展示在大屏上便于诊断资源的调度人员进行诊断资源的分配。 - 支持诊断资源的调度情况展示：支持对超时、危急的检查报告调度的信息进行展示。 - 支持业务时效的展示：支持对诊断时间、调度时间的正常和超时的占比情况进行展示。 - 支持对诊断病种分布情况根据自动诊断和医生诊断的占比情况进行展示。 - 支持业务排名情况，可以显示检查机构检查量排名和诊断医生的诊断量排名。 - 支持业务趋势分析，通过“今日业务趋势”与“历史业务趋势”作环比，可预判今日业务趋势。以便提前做好资源调度的准备。 - 在用户开通外网条件下，支持云监控和业务监控，通过URL延迟、主机性能、高可用性、并发量等监控方式，保障了主机性能稳定，风险可控，故障预警。 - 20.支持心电数据的采集、传输、诊断和数据归档的全流程跟踪管理，通过分布式日志系统、消息队列、调用链跟踪等方式跟踪记录每一份心电报告的生成过程，为功能调试、问题排查、问题定位等提供技术支撑和可靠保障。【提供心电业务分析及运维监管系统自主知识产权证明文件】 |
|  | 设备接入 | - 平台提供标准数据接入规范，第三方心电图机设备厂商和心电网络系统软件厂家可根据接入规范实现标准化接入。【提供云平台接口白皮书，明确业务流程和接口详情】 |
|  | 系统集成 | - 支持与医院相关系统对接，可从对接系统中自动获取检查患者基本信息、交费信息、诊断信息、检查要求等。【提供通用接口交互管理系统自主知识产权证明文件】 - 支持第三方系统调阅心电图报告，通过系统集成后，可浏览并打印心电图报告。 - 临床信息调阅集成，平台支持患者历史临床信息调阅集成，可以在心电业务平台中调用第三方平台提供的临床信息调阅接口。 - 支持与集成平台对接，实现心电检查业务流程的紧耦合，通过集成平台对接后可以获取检查申请信息，集成平台可以调阅心电图报告 ，可浏览或打印心电图报告。 - 与CA系统进行集成，方便后续报告互联互通互认。 |

心电图机接入清单：

| 单位 | 品牌型号 | 应用场景 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基层医院1 | ECG-9012 | 固定检查 | 1 |
|  | 华清心仪PE-1201 | 固定检查 | 1 |
|  | 光电ECG-1250P | 下乡移动检查 | 1 |
| 基层医院2 | 光电ECG-1250P | 固定检查 | 1 |
| 基层医院3 | 三锐ECG-3306G | 固定检查 | 1 |
|  | 光电ECG-1250P | 移动检查 | 1 |
|  | 华清心仪PE-1201 | 固定检查 | 1 |
| 基层医院4 | 艾瑞康ECG-12C | 移动检查 | 1 |
|  | 艾瑞康ECG-3D | 固定检查 | 1 |
| 基层医院5 | 科曼CM1200 | 固定检查 | 1 |
|  | 科曼CM1200 | 固定检查 | 1 |
|  | 科曼CM600 | 固定检查 | 1 |
| 基层医院6 | 光电ECG-1250P | 固定检查 | 1 |
|  | 健康检测一体机 | 固定检查 | 1 |
| 基层医院7 | 光电ECG-1250P | 固定检查 | 1 |
|  | 华清心仪PE-1201 | 固定检查 | 1 |
|  | 光电ECG-1250C | 下乡移动检查 | 1 |
|  | 光电ECG-1250P | 固定检查 | 1 |