| 工程招标控制价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高明区人民医院城西中医馆改造提升项目 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 金额 | 备注 |
| 一 | 工程建安费 |  |  |
| 二 | 工程预算编制费 | 2000.00 | 粤价函[2011]742号文 |
| 三 | 工程预算审核费 | 2000.00 | 粤价函[2011]742号文 |
| 四 | 工程结算审核费 | 2000.00 | 粤价函[2011]742号文 |
| 五 | 工程设计费 | 8329.43 | 《工程勘察设计收费管理规定》的通知-价格[2002]10号 |
| 六 | 不可预见费 | 21776.29 | 按工程建安费的10%计算 |
|  | 合计 |  |  |

| 建设项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高明区人民医院城西中医馆改造提升项目 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元） |  |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 规费 |
| 1 | 高明区人民医院城西中医馆改造提升项目 |  |  | 9453.65 |  |  |  |
| 1.1 | 装饰装修部分 |  |  | 4832.84 |  |  |  |
| 1.2 | 电气安装部分 |  |  | 4620.81 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 9453.65 |  |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |  |
| 1.1 | 二楼中医馆工程 |  |  |  |  |
| 1.2 | 三楼办公室工程 |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 4832.84 |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  | － |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |  | － |
| 6 | 总造价 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  |  |  | 0.00 |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修部分 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 ， 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 二楼中医馆工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001005 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:实心砖墙 2.废料外运:综合考虑 | m3 | 21.06 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.部位:门窗拆除(整樘) 金属 2.废料外运:综合考虑 | m2 | 35 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.部位:卫生间地面砖 2.废料外运:综合考虑 | m2 | 3.94 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.部位:踢脚线 2.废料外运:综合考虑 | m2 | 7.28 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011609001002 | 拆除大理石清洗池 | 1.部位:拆除卫生间大理石清洗池 2.废料外运:综合考虑 | m | 1.62 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011609002002 | 拆除厕所隔断 | 1.部位:卫生间 2.废料外运:综合考虑 | m2 | 7.85 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011601001004 | 开门洞 | 1.构件部位:开门窗洞口 2.废料外运:综合考虑 | m3 | 3.11 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011602002002 | 拆除卫生间地台 | 1.构件部位:拆除卫生间地台 2.废料外运:综合考虑 | m3 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:天棚饰面拆除 2.废料外运:综合考虑 | m2 | 161.12 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除大便器 2.废料外运:综合考虑 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除洗手盆 2.废料外运:综合考虑 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011613001002 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具 2.废料外运:综合考虑 | 套 | 33 |  |  |  |  |  |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5.其他:未明之处详见设计图纸 | m3 | 3.33 |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修部分 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 ， 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 14 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.框、扇材质:铝合金平开窗（含配件安装） 2.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 1.44 |  |  |  |  |  |
| 15 | 010801002003 | 双开洁净门 | 1.门代号及洞口尺寸:成品双开洁净门(含框、扇、门锁及五金配件) 2.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 3.3 |  |  |  |  |  |
| 16 | 010801002004 | 单开洁净门 | 1.门代号及洞口尺寸:成品洁净平开门(含框、扇、门锁及五金配件) 2.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 7.92 |  |  |  |  |  |
| 17 | 010802004002 | 防盗门 | 1.门框或扇外围尺寸:不锈钢防盗门 2.门框、扇材质:304不锈钢1.0厚 3.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 18 | 010810001002 | 窗帘 | 1.窗帘材质:装饰窗帘 2.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 36.24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼地面装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm 2.面层厚度、砂浆配合比:M15水泥砂浆 3.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 8.36 |  |  |  |  |  |
| 20 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 | 1.水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 2.楼地面 3mm医用地胶 3.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 257.4 |  |  |  |  |  |
| 21 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | 1.3mm医用地胶踢脚线 2.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 30.69 |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修部分 |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 ， 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 22 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.面层、底层厚度、砂浆配合比:15+5水泥砂浆M10 3.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 56.84 |  |  |  |  |  |
| 23 | 穗011210007002 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:新建轻钢龙骨8mm硅酸钙板间墙 内藏吸音棉 3000mm高 2.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 68.97 |  |  |  |  |  |
| 24 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.30×30木龙骨 2.9mm红棕色免漆板免漆板饰面 3.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 4.04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600×600 平面 3.面层材料品种、规格:铝扣板天花600×600×0.8 4.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 163.93 |  |  |  |  |  |
| 26 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒 胶合板 单轨 2.其他:未明之处详见设计图纸 | m | 13.94 |  |  |  |  |  |
|  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.墙体类型:内墙 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:2 4.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆一底两面 5.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 470.69 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 011501020002 | 服务台 | 1.定制服务柜台 木结构 大理石台面 2.做法详见图纸 | m | 2 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修部分 |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 ， 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 29 | 011507001002 | 定制招牌 | 1.定制“中药房”招牌 2.规格：300×600mm | 块 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 三楼办公室工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:块料面层 2.废料外运:综合考虑 | m2 | 1.65 |  |  |  |  |  |
| 31 | 011609001003 | 拆除设备带 | 1.拆除设备带 2.废料外运:综合考虑 | m | 24.68 |  |  |  |  |  |
| 32 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1.柜体拆除 2.废料外运:综合考虑 | m2 | 4.96 |  |  |  |  |  |
| 33 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.拆除铝合金门及上亮 2.废料外运:综合考虑 | m2 | 2.75 |  |  |  |  |  |
| 34 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.废料外运:综合考虑 | m2 | 152.65 |  |  |  |  |  |
| 35 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具 2.废料外运:综合考虑 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:220mm 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5.其他:未明之处详见设计图纸 | m3 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 37 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.墙体类型:台阶 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 0.34 |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 010802004003 | 防盗门 | 1.门框或扇外围尺寸:不锈钢防盗门 2.门框、扇材质:304不锈钢1.0厚 3.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 2.75 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修部分 |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 ， 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 39 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金单扇平开门(含框、扇、门锁及五金配件) 2.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 1.37 |  |  |  |  |  |
| 40 | 010801002006 | 强化生态门 | 1.门代号及洞口尺寸:成品强化生态门(含框、扇、门锁及五金配件) 2.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 3.96 |  |  |  |  |  |
| 41 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.框材质:铝合框金纱防蚊纱窗 2.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 14.9 |  |  |  |  |  |
| 42 | 010810001003 | 窗帘 | 1.窗帘材质:遮光卷帘 2.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 25.51 |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼地面装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm 2.面层厚度、砂浆配合比:M15水泥砂浆 3.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 44 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填碎砖 2.其他:未明之处详见设计图纸 | m3 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 45 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆M15 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖300×300 4.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 1.97 |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.面层、底层厚度、砂浆配合比:15+5水泥砂浆M10 3.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 6.72 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修部分 |  |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 ， 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 47 | 穗011210007004 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:新建轻钢龙骨8mm硅酸钙板间墙 内藏吸音棉 3000mm高 2.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 14.81 |  |  |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600×600 平面 3.面层材料品种、规格:铝扣板天花600×600×0.8 4.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 152.65 |  |  |  |  |  |
| 49 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨300×300 平面 3.面层材料品种、规格:铝扣板天花300×300×0.8 4.其他:未明之处详见设计图纸 | m2 | 5.81 |  |  |  |  |  |
|  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.铲除原有空鼓脱落腻子层 2.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮两遍 3.抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆两遍 | m2 | 162.47 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修部分 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 ， 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 | 其中 暂估价 |
| 1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 1.3 | 密目式安全网 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 1.4 | 围尼龙编织布 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 1.5 | 模板的支架 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 1.6 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 1.7 | 施工围挡照明 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 1.8 | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 1.9 | 独立安全防护挡板 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 1.10 | 吊装设备基础 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 1.11 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 1.12 | 施工便道 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 措施其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 2.5 | 模板工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 2.6 | 垂直运输工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.人工垂直运输费用 3层以内 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 2.7 | 材料及小型构件二次水平运输 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 2.8 | 成品保护工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 1.楼地面成品保护 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 2.9 | 脚手架工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 | m2 | 1165.85 |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 | m2 | 307.05 |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修部分 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 4832.84 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13% |  |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2% |  |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |  |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |  |
| 5 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  | 按经批准的专项施工组织方案计算 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 4832.84 |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  | — |

| 税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程人材机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修部分 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 税前综合价格 （元） |  |  | 备注 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气安装部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |  |
| 1.1 | 二楼中医馆工程 |  |  |  |  |
| 1.2 | 三楼办公室工程 |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 4620.81 |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  | － |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |  | － |
| 6 | 总造价 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  |  |  | 0.00 |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气安装部分 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 ， 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 二楼中医馆工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 强电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.安装方式:嵌入式 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 | m | 314.18 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-1×2.5 | m | 456.51 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-1×4 | m | 486.04 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:二三极插座 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 | 个 | 28 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:密闭防水插座 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:16A 250V 3.安装方式:暗装 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:600×600LED平板灯 2.规格:42w | 套 | 33 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030412004004 | LED灯带 | 1.名称:LED灯带 2.规格:8w/m | m | 5.3 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:600×600天花式排气扇 2.规格:80w | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 42 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:挂机空调安装（利旧） | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030903003003 | 铜管 | 1.名称:空调铜管 2.规格:φ6.35 | m | 25 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气安装部分 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 ， 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | 030903003004 | 铜管 | 1.名称:空调铜管 2.规格:φ9.53 | m | 25 |  |  |  |  |  |
| 18 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:φ6.35 | m | 25 |  |  |  |  |  |
| 19 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:φ9.53 | m | 25 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030411005002 | 弱点配电箱 | 1.名称:弱点配电箱 2.安装形式:暗装 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 | m | 188.38 |  |  |  |  |  |
| 23 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:非屏蔽六类网线 | m | 93.9 |  |  |  |  |  |
| 24 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电话线 2.规格:RVS-2×0.5 | m | 94.48 |  |  |  |  |  |
| 25 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:电话网络双口插座 | 个 | 7 |  |  |  |  |  |
| 26 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-φ20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及管道消毒、冲洗 | m | 26.63 |  |  |  |  |  |
| 28 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-Uφ50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 5.96 |  |  |  |  |  |
| 29 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷（含感应龙头及五金配件） 2.规格、类型:立式 | 组 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 三楼办公室工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 强电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气安装部分 |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 ， 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 30 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:漏电开关 2.规格:iC65N-C20/2P 30mA | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 31 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称:漏电开关 2.规格:iC65N-C25/2P 30mA | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 32 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:39×19 | m | 80.67 |  |  |  |  |  |
| 33 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-1×2.5 | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 34 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-1×4 | m | 242.01 |  |  |  |  |  |
| 35 | 030404035010 | 插座 | 1.名称:二三极插座 2.规格:10A 250V 3.安装方式:明装 | 个 | 34 |  |  |  |  |  |
| 36 | 030404035011 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:16A 250V 3.安装方式:明装 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 37 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:600×600LED平板灯 2.规格:42w | 套 | 20 |  |  |  |  |  |
| 38 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:300×300LED平板灯 2.规格:18w | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 39 | 030411006010 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 | 个 | 62 |  |  |  |  |  |
| 40 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称:1.5P冷暖变频挂机空调（含厂家配备的3米铜管及配件） | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 41 | 030903003007 | 铜管 | 1.名称:空调铜管 2.规格:φ6.35 | m | 8 |  |  |  |  |  |
| 42 | 030903003008 | 铜管 | 1.名称:空调铜管 2.规格:φ9.53 | m | 8 |  |  |  |  |  |
| 43 | 031208002007 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:φ6.35 | m | 8 |  |  |  |  |  |
| 44 | 031208002008 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:φ9.53 | m | 8 |  |  |  |  |  |
| 45 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 030411005004 | 弱点配电箱 | 1.名称:弱点配电箱 2.安装形式:暗装 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:39×19 | m | 166.35 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气安装部分 |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 ， 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 48 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:非屏蔽六类网线 | m | 83.2 |  |  |  |  |  |
| 49 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:电话线 2.规格:RVS-2×0.5 | m | 83.16 |  |  |  |  |  |
| 50 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称:电话网络双口插座 2.安装方式:明装 | 个 | 7 |  |  |  |  |  |
| 51 | 030411006011 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 手动开关 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷（含脚踏开关及五金配件） 2.规格、类型:蹲式大便器 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气安装部分 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 ， 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 | 其中 暂估价 |
| 1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 1.3 | 施工围档照明 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 1.5 | 施工便道 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 1.6 | 样板引路 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 措施其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 2.脚手架搭拆费(建筑智能化工程) 3.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 498.9 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气安装部分 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 4620.81 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% |  |
| 2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  |  | 按人工费的10%计算 |  |
| 3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  |  | 按人工费的10%计算 |  |
| 4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 |  |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算 |  |
| 5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |  |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |  |
| 7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |  |
| 8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |  |
| 9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |  |
| 10 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 4620.81 |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  | — |

| 税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程人材机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气安装部分 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 税前综合价格 （元） |  |  | 备注 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |