佛山市高明区人民医院医疗设备

《产品推荐书》

产品名称：

（气流回收系统升降型超声波清洗机）

品牌：

规格型号：

生产企业名称：

厂家工程师及联系电话：

供应商名称：

销售代表及联系电话：

E-MAIL:

日期：    年   月   日

- 一、必须提交审核的资料清单

| 序号 | 资料名称（必须提供） | 资料所在页码范围（必填） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商法人身份证复印件（标准格式见2.1） |  |
| 2 | 供应商给销售代表的资格证明（授权书）及销售代表身份证复印件（标准格式见2.2） |  |
| 3 | 供应商给销售代表缴纳的近期三个月的社保证明 |  |
| 4 | 从生产企业到供应商的各级销售授权书（国外授权需提供中英文授权书） |  |
| 5 | 从生产企业到各级国内授权方的营业执照（附信用中国或国家企业信用信息公示系统查询记录，如公开信息截图证明） |  |
| 6 | 各级国内授权方医疗器械经营许可证或二类备案凭证 |  |
| 7 | 医疗器械生产企业许可证（含生产产品登记表）或生产备案凭证 |  |
| 8 | 医疗器械产品注册证（含注册登记表及附页）或备案凭证（含备案信息表）（如不属于医疗器械管理的，提供国家药监局网站说明） |  |
| 9 | 需在以上6、7、8每份证照后附上对应的国家药监局网站查询记录，如药品监督管理局网站公开信息网络打印件或截图证明等 |  |
| 10 | 生产企业及产品介绍 |  |
| 11 | 产品技术参数 |  |
| 12 | 用户需求响应表（标准格式见2.3） |  |
| 13 | 广东省三级医院产品用户名单（同品牌同型号）（标准格式见2.4） |  |
| 14 | 市场同档次产品技术对比表（标准格式见2.5） |  |
| 15 | 产品报价一览表（标准格式见2.6） |  |
| 16 | 产品配置清单（标准套/选配件）（标准格式见2.7/2.8） |  |
| 17 | 配套一次性使用耗材清单（标准格式见2.9） |  |
| 18 | 常用维修配件及易损件清单及价格（标准格式见2.10和2.11） |  |
| 19 | 质保期后单次维修费、年维保费（标准格式见2.12） |  |
| 20 | 生产企业售后服务承诺书 |  |
| 21 | 产品彩页 |  |

重要说明：

1、请生产企业或代理公司（下简称供应商）使用A4纸，按照上述清单的要求格式、内容，顺序制作《产品推荐书》，并请编制页码。文件自制部分必须打印，每页须按序加注页码。

2、《产品推荐书》纸质版每页须加盖供应商公章。

3、供应商承诺在本《产品推荐书》中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果。

- 二、部分资料标准格式

2.1法人身份证复印件

| 法人身份证正面粘贴处 |  | 法人身份证反面粘贴处 |
| --- | --- | --- |

说明：须提供第二代居民身份证复印件。

2.2销售代表资格证明书

致：佛山市高明区人民医院：

同志，现任我单位           职务，联系手机：            ，为销售代表，代表我单位参与本项目的采购活动，特此证明。

法人签名：                        签发日期：       年      月      日

| 销售代表身份证正面粘贴处 |  | 销售代表身份证反面粘贴处 |
| --- | --- | --- |

说明：须提供第二代居民身份证复印件。

|  | 2.3用户需求响应表 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否响应（√代表响应；×代表不响应） |
| 1 | 产品用途 |  |
| 1.1 |  |  |
| 2 | 功能要求 |  |
| 2.1 |  |  |
| 3 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 略 |  |
| 4 | 技术参数要求 |  |
| 4.1 | 超声波清洗机容积：≥95L，整机高度：≥900mm；内槽高度：≥350mm；工作窗高度：≥320mm。 |  |
|  | 配置气流回收系统： |  |
| 4.2 | （1）≥96L带气流回收系统，整机采用304不锈钢、高透明亚克力等组成，至少2个回收口，风机采用变频工作，自动化控制，能有效对应工作窗上升和关闭状态。 |  |
| 4.3 | （2）联机通信设计，能采集超声波清洗机的清洗情况而有效的变频工作。过滤网采用优质材料，能有效将水气过滤并转换为水份。气流量：≥1900-2700每小时立方。 |  |
| 4.4 | （3）气流量：≥1900-2700每小时立方。 |  |
| 4.5 | 额定电压：220V；额定功率：≥2500W；超声功率：≥2200W；额定电压频率：双频可交替使用，风机功率≥0.75KW |  |
| 4.6 | 面板显示：数显控制面板，轻触式控制方式，超声清洗温度和时间可调节，温控范围:常温-70℃；时间范围：1-99min； |  |
| 4.7 | 进水方式：具有自动进水/补水/排水/自动注水达到水位自动加热，自动恒温，少水自动补充； |  |
|  | 性能特点： |  |
| 4.8 | （1）配备气流回收系统。 |  |
| 4.9 | （2）自动开启气流回收系统，自动排气。 |  |
| 4.10 | （3）有紧急上升保护键。 |  |
| 4.11 | （4）工作时可使用脚踏控制完全代替人手操作，可用脚踏控制或手动控制升降工作窗，具备超声程序完成后工作窗自动升起功能； |  |
| 4.12 | 超声清洗方式：双频； |  |
| 4.13 | 水位底保护功能：水位低会自动停止加热； |  |
| 4.14 | 超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出。 |  |
| … | 负责涉及本设备安装相关的场地工程（如地面基础、吊轨、放射防护工程等）或费用； |  |
| … | 开放信息端口，并负责与我院信息系统的接入工程或费用； |  |
| 5 | 商务要求 |  |
| 5.1 | 交货完工期：合同生效后 天内完成并可交付验收。 | 请填空 |
| 5.2 | 交货及验收地点：佛山市高明区人民医院（院方指定地点）。 |  |
| 5.3 | 付款方式： 1、采购金额在一万元以上五万元以下： 验收日起六个月之内一次性付款。 2、采购金额在五万元以上： 验收日起六个月之内付90%，余款10%一年内付清。 |  |
| 5.4 | 如果中标货物属于《计量法》规定的强检计量器具的或属于放射类、压力容器类等特种设备的，应在验收交付前提交我院所在地法定专业检定部门出具的检定证书，检定费用由供应商负责。 |  |
| 5.5 | 同意接受合同（见合同范本）格式及条款所列述的其他各项条款。 |  |
| 5.6 | 货物为从合同签订之日起近6个月内原厂制造的全新合格产品。 （若为是，请填“√”；若为否，请填货物为近“ ”个月内生产。） |  |
| 5.7 | 不能高于同时期佛山市特别是高明地区相同型号、配置产品的成交价，一经核实，乙方应无条件赔偿差价的3倍给甲方。 |  |
| 6 | 售后服务要求 |  |
| 6.1 | 质保期：验收交付之日起 年(不小于1年)。 | 请填空 |
| 6.2 | 提供完整的原厂维修手册（可提供电子版），如外文版需可翻译成中文版。 |  |
| 6.3 | 提供完整的原厂保养手册（可提供电子版），如外文版需可翻译成中文版。 |  |
| 6.4 | 提供完整的用于日后系统重装的安装软件，终身免费软件升级。 |  |
| 6.5 | 开放维修密码及维修软件。 |  |
| 6.6 | 操作培训方式（院内培训还是院外培训，如果院外培训，提供培训的地点、人员数及时间等）： | 请填空 |
| 6.7 | 售后响应：提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持。对医院的售后服务通知，接报后2小时内电话响应，24小时内到达现场，72小时内处理完毕。如72小时内未处理完毕，提供相同档次备用设备予医院临时使用或采取应急措施解决。 |  |
| 条款偏离影响：“★”条款为必须响应条款，如不响应按无效投标处理；“▲”条款为重要条款，如不响应则严重影响评审结果；一般条款不响应则影响评审结果。 |  |  |
| 7 | 条款偏离情况说明（如有） |  |
| 对应条款序号 | 偏离说明 |  |

注：请如实填写需求响应，否则将列入黑名单。

2.4广东省三级医院用户名单（同品牌、同型号）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 | 合同书、中标通知书、发票等证明材料 (所在页码) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：如无广东省三级医院用户名单，提供国内其他用户名单及相关证明材料。

2.5市场上同档次产品技术对比表

| 序号 | 关键技术参数 | 本公司产品 | 品牌xx | 品牌xx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规格型号 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 2.6产品报价一览表

| 序号 | 产品名称 （注册证名称） | 规格型号 | 生产企业名称 | 原产地 | 数量 | 单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总价小写金额：￥ 万元 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 上表中的价格为市场报价，最终价格以院内采购论证（谈判）会结果为准。

- 报价须包含设备及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

- 本项目只接受低于或等于预算金额的价格。

2.7产品配置清单（每台/套）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：以上配置清单需包含2.3用户需求响应表-配置要求中响应的配置。

2.8产品选配清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

2.9配套一次性使用的所有耗材清单（注：请列出所有耗材清单，不列出以后不予采购）

| 序号 | 耗材名称 | 生产厂家 | 型号 | 规格 | 单位 | 注册证号 | 注册证到期日期 | 国家医保医用耗材分类代码 | 省平台（广州市）平台情况 |  |  | 广东省联盟区价格（元）及省药交ID | 供应价格（元） | 是否专机专用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品ID | 规格型号ID | 价格 |  |  |  |
|  | （名称要与《医疗器械注册证》一致，名称前不能有字母 | （要写《医疗器械注册证》上全称 | 要写《医疗器械注册证》附表或附件相符内容 | 要写《医疗器械注册证》附表或附件相符内容 | 必须是用在一个病人的最小单位 | 请提供注册证复印件 | ****年*月*日 | C******************** | 填产品ID，非商品ID | ***-***-***-***-*** | 填最低省级价和广州市级价两者中的最低价格 | 填药交ID，非产品编码 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 请附上对应平台的网页截图证明 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 价格： ID： |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 价格： ID： |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 价格： ID： |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.10配套易损件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价（元） | 备注（易损件寿命或更换频率） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

2.11常用维修配件（注：由厂家或厂家授权维修站出具）

| 序号 | 配件名称 | 型号规格 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：2.10易损件清单和2.11常用维修配件内容不要重复填写

2.12   质保期后单次维修费、年维保费用（注：由厂家或厂家授权维修站出具）

一、单次维修费（指质保期后单次维修收费项目名称，如配件费、维修费（元/次）、差旅费等）：

二、年维保费用（指质保期后每年购买单台/套整机保修的费用，费用不能超过项目报价的5%）：