佛山市高明区人民医院

院内采购投标文件

产品名称：移动隔音车

品牌：

规格型号：

生产企业名称：

厂家联系电话：

供应商名称：

销售代表及联系电话：

E-MAIL:

日期：    年   月   日

- 一、提交的资料清单

| 序号 | 资料名称 | 资料所在页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商法人身份证复印件（标准格式见2.1） |  |
| 2 | 供应商给销售代表的资格证明（授权书）及销售代表身份证复印件（标准格式见2.2） |  |
| 3 | 供应商给销售代表缴纳的近期三个月的社保证明 |  |
| 4 | 各级销售授权书（国外授权需提供中英文授权书） |  |
| 5 | 从生产企业到各级国内授权方的营业执照（附信用中国或国家企业信用信息公示系统查询记录，如公开信息截图证明） |  |
| 6 | 医疗器械经营许可证或二类备案凭证 |  |
| 7 | 医疗器械生产企业许可证（含生产产品登记表）或生产备案凭证 |  |
| 8 | 医疗器械产品注册证（含注册登记表及附页）或备案凭证（含备案信息表）（如不属于医疗器械管理的，提供国家药监局网站说明） |  |
| 9 | 需在以上6、7、8每份证照后附上对应的国家药监局网站查询记录，如药品监督管理局网站公开信息网络打印件或截图证明等 |  |
| 10 | 生产企业及产品介绍 |  |
| 11 | 产品技术参数 |  |
| 12 | 需求响应表（标准格式见2.3） |  |
| 13 | 广东省三级医院产品用户名单（同品牌同型号）（标准格式见2.4） |  |
| 14 | 市场同档次产品技术对比表（标准格式见2.5） |  |
| 15 | 产品报价一览表（标准格式见2.6） |  |
| 16 | 产品配置清单（标准套/选配件）（标准格式见2.7/2.8） |  |
| 17 | 配套一次性使用耗材清单（标准格式见2.9） |  |
| 18 | 常用维修配件及易损件清单及价格（标准格式见2.10和2.11） |  |
| 19 | 质保期后单次维修费、年维保费（标准格式见2.12） |  |
| 20 | 生产企业售后服务承诺书 |  |
| 21 | 产品彩页 |  |

投标单位使用A4纸，按照上述清单的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制页码。每页均须加盖供应商公章

- 二、部分资料标准格式

2.1法人身份证复印件

| 法人身份证正面粘贴处 |  | 法人身份证反面粘贴处 |
| --- | --- | --- |

说明：须提供第二代居民身份证复印件。

2.2销售代表资格证明书

致：佛山市高明区人民医院：

同志，现任我单位           职务，联系手机：            ，为销售代表，代表我单位参与本项目的采购活动，特此证明。

法人签名：                        签发日期：       年      月      日

| 销售代表身份证正面粘贴处 |  | 销售代表身份证反面粘贴处 |
| --- | --- | --- |

说明：须提供第二代居民身份证复印件。

2.3用户需求响应表

| - 整体需求 | - 参数 | - 分值 | - 评分 | - 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技术要求 - （50分） | - 车身长度≧6000mm - 车身宽度≧2000mm - 车身高度≧2640mm | - 30 | - 每一项不满足扣10分 |  |
|  | - ★国六排放标准 | - 0 |  |  |
|  | - ★燃油种类：汽油或柴油 | - 0 |  |  |
|  | - ★隔音室1间，含壁挂空调或中央空调1套 | - 0 |  |  |
|  | - 一体化环保内饰 | - 10 | - 不满足不得分 |  |
|  | - ★座位数2-9座之间，由采购人指定。 | - 0 | - 不满足不得分 |  |
|  | - 隔音室纯音测听符合GB/T16403-1996标准 | - 10 | - 不提供报告不得分 |  |
| - 商务要求 - （20分） | - 质保期≧1年 | - 20 | - 在满足质保期1年的基础上，每增加1年，得4分，最高20分 |  |
|  | - ★验收合格支付90%，余款一年后无息付清 | - 0 |  |  |
|  | - ★报价含上牌费，运输费，购置税，交强险，商业保险（含第三者300万）及不可预见的其他费用 | - 0 |  |  |
| - 交货日期 | - ★合同签订日起，30个自然日内在甲方指定的地点交货 | - 0 |  |  |
| - 价格分 - （30分） | - 报价33万元为0分 | - 30分 | - 每降1000元得一分（不足1000元不计分），最高得30分。 |  |

- ★号为一票否决条款，不符合者投标文件作废。

2.7产品配置清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：以上配置清单需包含2.3用户需求响应表-配置要求中响应的配置。

2.8产品选配清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |